## Sheet1
FURNIZOR ………………
PUNCT DE LUCRU…………
CAPACITATEA TEHNICA
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Contract detinere (tip,nr.,data) | Aviz utilizare/ buletin verificare periodica -data expirarii (unde e cazul) | Garantie/ Contract de service -data expirarii | Numar /serie aparat | Denumire tip aparat (accesoriu prelucrare) | an fabricatie / reconditionare (refurbisare) | Punctaj/ aparat
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9
1 | Ecografia - aparat 1 | [6 empty] | 15
a. mod de lucru al unitatii de baza:
| - M | [6 empty] | 1
| - Doppler color | [6 empty] | 2
| - Doppler color power sau angio Doppler | [6 empty] | 1
| - Doppler pulsat | [6 empty] | 1
| - triplex | [6 empty] | 0.5
| - achizitie imagine panoramica | [6 empty] | 1
| - achizitie imagine panoramica cu Doppler color | [6 empty] | 1
| - achizitie imagine cu armonici superioare | [6 empty] | 1
b. caracteristici tehnice sistem :
| - modalitati de salvare a imaginilor (DICOM ) | [6 empty] | 1
| - modalitati de salvare a imaginilor (compatibile PC) | [6 empty] | 1
| - printer alb-negru/ color | [6 empty] | 1
2 | Ecografia - aparat 2 | [6 empty] | 15
a. mod de lucru al untatii de baza:
a. mod de lucru al untatii de baza:
| - M | [6 empty] | 1
| - Doppler color | [6 empty] | 2
| - Doppler color power sau angio Doppler | [6 empty] | 1
| - Doppler pulsat | [6 empty] | 1
| - triplex | [6 empty] | 0.5
| - achizitie imagine panoramica | [6 empty] | 1
| - achizitie imagine panoramica cu Doppler color | [6 empty] | 1
| - achizitie imagine cu armonici superioare | [6 empty] | 1
b. caracteristici tehnice sistem :
| - modalitati de salvare a imaginilor (DICOM ) | [6 empty] | 1
| - modalitati de salvare a imaginilor (compatibile PC) | [6 empty] | 1
| - printer alb-negru/ color | [6 empty] | 1
Nota 1. In situatia in care sunt mai multe aparate de acelasi tip se mai introduce un rand/randurile specifice cu mentionarea denumirii aparatului si a anului de fabricatie. Nu se elimina nici o rubrica daca nu o detine un aparat.
Nota 2. Pentru fiecare tip dispozitiv detinut se inscrie in col c7 - denumirea lui pe randul corespunzator dispozitivului si se bifeaza cu x caracteristicile/facilitatile existente, in casutele corespunzatoare din randurile urmatoare pana la urmatorul dispozitiv.
Nota 3. Pentru Ecografe se va lua in calcul la punctaj doar 1 Aparat pe 1 Medic.
Nota 4.Se intocmeste cate un tabel pentru fiecare punct de lucru.
Nota 5. Pentru cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice care încheie acte adiționale pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice, punctajul acordat pentru aparatele cu care se efectuează investigațiile paraclinice se ajustează proporțional cu programul de lucru contractat pentru aceste servicii.
Raspundem de realitatea si exactitatea datelor: Reprezentant legal (nume, prenume) ......................................... (semnatura) ..................................................