## RADIOLOGIE
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
a1) | Radiologie (scopie) | scopie | 15
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15
|  | direct digital | 30
| Optiuni | stepping periferic | 5
|  | cuantificarea stenozelor | 5
|  | optimizarea densitatii | 5
|  | trendelenburg | 3
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3
|  | stand vertcal | 3
|  | 2 Bucky | 1
a2) | Radiologie (grafie) | scopie | 25
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15
|  | direct digital | 30
| Optiuni | stepping periferic | 5
|  | cuantificarea stenozelor | 5
|  | optimizarea densitatii | 5
|  | trendelenburg | 3
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3
|  | stand vertcal | 3
|  | 2 Bucky | 1
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total aparat:
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are NR. ________________________
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## RADIOGRAFIE
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
b) | Post independent de radiografie |  | 25 | [7 empty] | 0
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15 | [7 empty] | 0
|  | direct digital | 30 | [7 empty] | 0
| Optiuni | stepping periferic | 5 | [7 empty] | 0
|  | cuantificarea stenozelor | 5 | [7 empty] | 0
|  | optimizarea densitatii | 5 | [7 empty] | 0
|  | trendelenburg | 3 | [7 empty] | 0
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3 | [7 empty] | 0
|  | stand vertcal | 3 | [7 empty] | 0
|  | 2 Bucky | 1 | [7 empty] | 0
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total aparat: |  | #REF!
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are NR. ________________________
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## RADIOGRAFIE DENTARA
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
c) | Radiografie dentară |  | 15
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15
|  | direct digital | 30
| Optiuni | stepping periferic | 5
|  | cuantificarea stenozelor | 5
|  | optimizarea densitatii | 5
|  | trendelenburg | 3
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3
|  | stand vertcal | 3
|  | 2 Bucky | 1
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total aparat:
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are NR. 49 / 09.01.2015
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## APARAT RADIOLOGIE MOBIL
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
d) | Aparat de radiologie mobil |  | 15
| Tipul de achizitie | digitalizat(placi fosforice) | 15
|  | direct digital | 30
| Optiuni | stepping periferic | 5
|  | cuantificarea stenozelor | 5
|  | optimizarea densitatii | 5
|  | trendelenburg | 3
|  | afisare colimatori fara radiatie | 3
|  | stand vertical | 3
|  | 2 Bucky | 1
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total aparat:
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are NR. ________________________
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## MAMOGRAFIE
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
e) | Mamografie |  | 15
| Tipul de achizitie | - parţial digital | 15
|  | - digital | 30
| Optiuni | Dimensiunea câmpului de expunere | 1
|  | Facilitate de stereotaxie | 10
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total aparat:
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are nr.
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## ECOGRAFIE
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
f) | Ecografia |  | 15
| Mod de lucru al unitatii de baza | M | 1
|  | Doppler color | 2
|  | Doppler color power sau angio Doppler | 1
|  | Doppler pulsat | 1
|  | triplex | 0.5
|  | achizitie imagine panoramica | 1
|  | achizitie imagine panoramica cu Doppler color | 1
|  | achizitie imagine cu armonici superioare | 1
| Caracteristici tehnice sistem | modalitati de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile PC) | 1
|  | printer alb-negru/color | 1
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total aparat:
SE IA ÎN CALCUL 1 APARAT PE MEDIC ÎN VEDEREA ACORDĂRII PUNCTAJULUI
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are NR. 57 / 30.10.2014
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## COMPUTER TOMOGRAFIE
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
g) | Computer tomograf
| Tipul de mişcare a tubului | spiral | 60
| Numărul de secţiuni concomitente | 2 - 8 sectiuni | 25
|  | 16 - 32 sectiuni | 40
|  | peste 32 sectiuni | 70
| Timp de achiziţie a imaginii | 0,5 secunde - 1 secunda | 10
|  | < 0,5 secunde | 20
| Aplicatii software instalate pe computerul tomograf (daca in documentatia de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe calculator) | 3D | 2
|  | Circulatie - 64 slice | 2
|  | evaluare nodul pulmonar - 16 slice | 2
|  | perfuzie - 64 slice | 2
|  | colonoscopie - 64 slice | 2
|  | angiografia cu substractie de os - 16 slice | 2
|  | dental - 2 slice | 2
|  | - software pentru justificarea și optimizarea dozelor de iradiere | 10
| Accesorii | printer
|  | - digital | 5
|  | - analog | 1
|  | injector automat | 15
|  | statie de postprocesare si software aferent (alta decat statia de vizualizare (daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului) | 20
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total aparat:
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are NR. ________________________
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## REZONANTA MAGNETICA
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
h) | Imagistică prin rezonanţă magnetică |  | 100
| RMN dedicat anumitor segmente cu camp magnetic sub 1T ;Punctajul se acordă pentru aparatele RMN în vedera efectuării investigațiilor la nivelul următoarelor segmente: cap, coloană vertebrală, gât, sistem musculo-scheletal – extremități; |  | 30
| Câmp magnetic | câmp magnetic - 1 T | 0
|  | câmp magnetic - 1,5 T şi peste | 0
| Antene - tipuri ( daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a echipamentelor) | Head (Bird cage) | 20
|  | Neorovascular Coli | 20
|  | Antenă în reţea fazată pentru coloana C-T-L | 20
|  | Torsopa | 20
|  | Extremităţi | 20
|  | GPFlex (antenă de suprafaţă) | 20
|  | Antene de suprafaţă (3 şi 5 Inch) | 20
|  | Body Coil (abdomen şi pelvis) | 20
|  | 8 HR BRAIN | 20
|  | San | 20
20
20
20
20
20
| Aplicatii software instalate pe RMN ( daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor instalate pe echipamente ) | Post procesare 3D - prelucrarea achizitiilor in 3D | 10
|  | Tractografie ( vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor) | 10
|  | Perfuzie (cuantificarea permeabilitatii tumorale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala si a prostatei) | 10
|  | Perfuzie fara subsatnta de contrast ( permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei trritoriilor cerebrale corespunztoare arterelor cerebrale individuale) | 10
|  | Soft cardiac (evaluarea viabilitatii, perfuziei si dinamicii cordului) | 10
|  | Soft de scanare corp in totalitate (scanarea intregului corp intr-un timp foarte scurt) | 10
|  | Spectroscopie | 10
|  | Angigrafie de corp in totalitate( permite vizualizarea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la piciaore | 10
| Accesorii | printer
|  | - digital | 5
|  | - analog | 1
|  | injector automat | 15
|  | statie de postprocesare si software aferent (alta decat statia de vizualizare (daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului) | 20
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total aparat:
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are NR. ________________________
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## MEDICINA NUCLEARA
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
i) | Medicina nucleară (Gamma Camera) |  | 70
| Dotari | cu 1 detector | 5
|  | cu 2 detectori | 15
|  | printer digital | 5
|  | injector automat | 15
|  | statie post procesare si software aferent | 20
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total aparat:
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are NR. ________________________
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## OSTEODENSIOMETRIE
Categorie aparat |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[7 empty] | Tip | Numar | Data
j) | Osteodensitometrie DEXA | 15
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [7 empty] | Punctaj total aparat:
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
Pentru aparatul mentionat mai sus contractul de service are NR. 49 / 09.01.2015
REPREZENTANT LEGAL | [5 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [5 empty] | nume, prenume, semnatura

## ACCESORII
Categorie aparat |  |  | Punctaj norme | Denumire | An fabricatie | Seria | Numar | Document detinere |  |  | Punctaj FURNIZOR
[8 empty] | Tip | Numar | Data
k) | Accesorii
| Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor | Cameră obscură umedă manuală | 1
|  | Developator automat umed | 3
|  | Developator umed day light | 5
|  | Cititor de plăci fosforice (CR) | 15
|  | Developare automata uscata | 10
|  | Arhivă filme radiografice | 5
|  | Arhiva CD | 15
|  | Arhivă de mare capacitate (PACS) | 20
|  | Digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
**) Pentru fiecare aparat se completeaza fisa separata - fisele vor fi completate electronic, se vor tipari si vor fi semnate. | [8 empty] | Punctaj total accesorii:
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Aparatura mentionata mai sus este in stare perfecta de functionare
Seria si numarul aparatului din tabelul de mai sus se afla si pe aparatul respectiv
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
Aparatul mentionat mai sus are carte tehnica si aviz de utilizare
REPREZENTANT LEGAL | [6 empty] | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | [6 empty] | nume, prenume, semnatura

## Resurse umane
ANEXA 18 C
Furnizor de servicii medicale paraclinice -radiologie si imagistica medicala:
Punct de lucru ¹):
Program de lucru PENTRU FURNIZOR (UNITATE MEDICALA)
[13 empty] | LUNI (de la - pana la) | MARTI (de la - pana la) | MIERCURI (de la - pana la) | JOI (de la - pana la) | VINERI (de la - pana la) | SAMBATA (de la - pana la) | DUMINICA (de la - pana la)
FORMULAR PRIVIND PERSONALUL PERSONAL MEDICO -SANITAR
MEDICI ***)
Nr. Crt. | Nume si | CNP | BI/CI | Certificat membru CMR/CMDR |  |  |  | Asigurare de răspundere civilă |  |  | Contract**) |  | Program de lucru | [6 empty] | Cod parafa | Specialitatea / Competenţa | Specialitatea / Competenţa * | Grad profesional
| prenume |  | Serie şi nr. | Serie | Nr | Data eliberării | Data expirarii | Nr. | Valabilă până la | valoare | Nr. contract | Tip contract | LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU
1
2
3
4
5
***) Pentru medicii de specialitate in specialitati clinice cu competenta in ecografie, care vor efectua ecografii in cadrul actelor aditionale la contractele clinice se
va intocmi TABEL SEPARAT
*) se completează în situaţia în care un medic are mai multe specialităţi paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii
Total medici =
OPERATORI
Nr. Crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI | Certificat de membru asociatie profesionala |  | Calificarea profesionala | Contract**) |  | Program de lucru | [6 empty] | Tip de activitate**) | Absolvent colegiu imagistica medicala (DA/NU)
|  |  | Serie şi nr. | Nr. | data expirarii | (bioinginer, fizician, etc) | Nr. contract | Tip contrac t | LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU
1
**) absolvent colegiu imagistica medicala, bioinginer, fizician
Total operatori =
ASISTENŢI MEDICALI
Nr. Crt. | Nume si prenume | CNP | BI/CI | ALP/Certificat membru asociaţie profesională |  |  |  | Asigurare de răspundere civilă |  | Contract**) |  | Program de lucru | [6 empty] | Specialitatea/ competenta
|  |  | Serie şi nr. | Seri e | Nr. | Data eliberării | Data expirarii | Nr. | Valabi lă până la | Nr. contract | Tip contrac t | LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU
1
2
3
4
Total asistenţi medicali =
PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIAN APARATURA MEDIACLA
Nr Crt. | Nume si prenume | CN P | BI/CI | ALP/Certificat membru asociaţie profesională |  |  |  | Contract **) |  | Program de lucru | [6 empty] | Cod parafa (după caz)
|  |  | Serie şi nr. | Seri e | Nr. | Data eliberării | Data expirarii | Nr. contrac t | Tip contra ct | LU | MA | MI | JO | VI | SA | DU
**) se va specifica forma legala in care se exercita profesia
Total personal auxiliar =
TOTAL puncte personal
medici:
medic de specialitate radiologie şi imagistică medicală: 30 puncte;
medic primar radiologie şi imagistică medicală: 40 puncte;
medic de specialitate medicină nucleară: 30 puncte;
medic primar medicină nucleară: 40 puncte;
medic specialist anestezist: 30 puncte;
medic primar anestezist: 40 puncte;
medic specialist medicină de urgență: 30 puncte;
medic primar medicină de urgență: 40 puncte;
medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani: 10 puncte;
medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: 15 puncte;
( punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale de servicii medicale clinice/spitaliceşti,asistenţă primară)paraclinice - ecografii in baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare
medic de familie -(punctajul se acordă pentru medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice – EKG si/sau spirometrie în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară 5 puncte
medic dentist 13 puncte.
medic dentist specialist 15 puncte
medic dentist primar 20 puncte
(punctajul se acordă pentru medicii dentişti care efectuează radiografii dentare retroalveolare şi panoramice în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară)
medic specialist explorări funcţionale 15 puncte;
medic primar explorări funcţionale 20 puncte;
operatori:
absolvent colegiu imagistică medicală 11 puncte;
bioinginer: 13 puncte;
fizician: 13 puncte;
asistenţi medicali:
de radiologie cu studii superioare 10 puncte;
de radiologie fără studii superioare 8 puncte;
alte specialităţi pentru Eco + ATI 7 puncte;
personal auxiliar - tehnician aparatură medicală 9 puncte.
NOTĂ: Se acordă punctaj pentru fiecare persoană încadrată cu normă întreagă. Pentru cei încadraţi cu contract de muncă cu timp parţial lucrat se acordă punctaj proporţional cu fracţiunea de normă.
** Daca acelasi medic de familie incheie act aditional atat penteu ecografie cat si pentru EKG si /sau spirometrie punctajul acordat este 20 puncte
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
REPREZENTANT LEGAL
semnatura si stampila

## Logistica
LOGISTICA |  |  | Punctaj norme | Punctaj furnizor
a) | Distributia rezultatelor investigatiilor la medicul care a recomandat investigatia | retea de transmisie imagini interne (RIS) | 8
|  | transmisie de imagini in perimetrul limitrof si la distanta (PACS) | 10
b) | Software dedicat activitatii de laborator - care sa contina inregistrarea si evidenta biletelor de trimitere( serie si numar bilet, CNP/cod unic de asigurare al pacientului, cod parafa, nr. de contract medic, tipul si numarul investigatiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiza si arhivarea datelor de laborator, precum si raportarea activitatii desfasurate in conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurari de sanatate( se prezinta specificatiile tehnice ale aplicatiei, care se verifica la sediul furnizorului ) operaţional - instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date |  | 10
c) | website | adresa, telefon, fax, mail pentru laboratoarele, punctele de lucru din structura, orarul de functionare, certificari/acreditari, | 2
|  | chestionar de satisfactie a pacientilor(cu obligatia actualizarii semestriale a rezultatelor si afisarea pe site-ul furnizorului) | 5
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
REPREZENTANT LEGAL |  |  |  | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila |  |  |  | nume, prenume, semnatura

## Disponibilitate
Disponibilitate | Punctaj norme | Punctaj furnizor
asigurarea unui program de 12 ore zilnic | 30
de luni-vineri
asigurarea unui program de 12 ore zilnic | 60
inclusiv sambata,duminica si sarbatori legale
Cunoscand prevederile art.292 din Codul Penal referitor la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele :
Toate datele de mai sus sunt conform cu realitatea
REPREZENTANT LEGAL | Verificat, CAS MURES
semnatura si stampila | nume, prenume, semnatura

## investigatii
Nr. Crt. | Denumire examinare radiologică/ imagistică medicală / explorare funcţională | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate - lei -
1 | 2 | 3
I. Radiologie - Imagistică medicală
A. Investigaţii convenţionale
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante
1 | Ex. radiologic cranian standard*1) | 18
2 | Ex. radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) | 30
3 | Ex. radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 35
4 | Radiografie de membre*1): a) Braț b) Cot c) Antebraț d) Pumn e) Mână f) Șold g) Coapsă h) Genunchi i) Gambă j) Gleznă k) Picior l) Calcaneu | 35
5 | Examen radiologic articulații sacro-iliace*1) | 35
6 | Ex. radiologic centură scapulară*1) | 23
7 | Examen radiologic coloană vertebrală /segment*1) | 35
8 | Ex. radiologic torace ansamblu*1) | 32
9 | Ex. radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Ex. radiologic torace şi organe toracice*1) | 32
10 | Ex. radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 32
11 | Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanţă de contrast*1) | 56
12 | Ex. radiologic tract digestiv până la regiunea ileo-cecală, cu substanţă de contrast*1) | 82
13 | Ex. radiologic colon dublu contrast | 100
14 | Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare | 70
15 | Ex. radiologic tract urinar (urografie minutată) cu substanţă de contrast | 220
16 | Cistografie de reflux cu substanţă de contrast | 250
17 | Pielografie | 250
18 | Ex. radiologic retrograd de uretră sau vezică urinară cu substanţă de contrast | 250
19 | Ex. radiologic uretră, vezică urinară la copil cu substanţă de contrast | 250
20 | Ex. radiologic uter şi oviduct cu substanţă de contrast | 280
21 | Radiografie retroalveolară | 15
22 | Radiografie panoramică | 30
23 | Mamografie în 2 planuri/pentru un sân *1) - Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală | 35
24 | Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substanţă de contrast | 200
25 | Osteodensitometrie segmentară (DXA) | 25
2. Investigaţii neiradiante
26 | Ecografie generală (abdomen + pelvis)*1) | 60
27 | Ecografie abdomen*1) | 40
28 | Ecografie pelvis*1) | 30
29 | Ecografie transvaginală/transrectală | 50
30 | Ecografie de vase (vene) | 30
31 | Ecografie de vase (artere) | 30
32 | Ecografie ganglionară | 30
33 | Ecografie transfontanelară | 40
34 | Ecografie de organ/articulaţie/părţi moi*2) | 25
35 | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II | 350
36 | Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN | 80
37 | Senologie imagistică – ecografie pentru un sân *1) - obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigația se efectuează pentru ambii sâni, cu excepția situațiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală | 40
38 | Ecocardiografie | 40
39 | Ecocardiografie + Doppler | 50
40 | Ecocardiografie + Doppler color | 55
41 | Ecocardiografie transesofagiană | 170
B. Investigaţii de înaltă performanţă
42 | CT craniu nativ | 120
43 | CT buco-maxilo-facial nativ | 150
44 | CT regiune gât nativ | 130
45 | CT regiune toracică nativ | 175
46 | CT abdomen nativ | 175
47 | CT pelvis nativ | 175
48 | CT coloană vertebrală nativ/segment | 60
49 | CT membre nativ/membru | 60
50 | CT mastoida | 150
51 | CT sinusuri | 150
52 | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 375
53 | CT hipofiză cu substanță de contrast | 375
54 | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 400
55 | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 375
56 | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 450
57 | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400
58 | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400
59 | CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment | 400
60 | CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/membru | 180
61 | CT ureche internă | 375
62 | Uro CT | 400
63 | Angiografie CT membre | 400
64 | Angiografie CT craniu | 400
65 | Angiografie CT regiune cervicală | 400
66 | Angiografie CT torace | 400
67 | Angiografie CT abdomen | 400
68 | Angiografie CT pelvis | 400
69 | Angiocoronarografie CT | 700
70 | RMN cranio-cerebral nativ | 450
71 | RMN sinusuri | 450
72 | RMN torace nativ | 450
73 | RMN gât nativ | 450
74 | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ | 450
75 | RMN abdominal nativ | 450
76 | RMN pelvin nativ | 450
77 | RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) | 450
78 | RMN umăr nativ | 450
79 | RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 700
80 | RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast | 700
81 | RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 700
82 | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 700
83 | RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast | 700
84 | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 700
85 | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 700
86 | RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast | 700
87 | RMN cord nativ | 700
88 | RMN cord cu substanţă de contrast | 700
89 | RMN hipofiză cu substanță de contrast | 700
90 | Uro RMN cu substanţă de contrast | 850
91 | Angiografia RMN trunchiuri supraaortice | 400
92 | Angiografia RMN artere renale sau aortă | 400
93 | Angiografie RMN /segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) | 600
94 | Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast | 400
95 | RMN abdominal cu substanță de contrast și colangio RMN | 800
96 | Colangio RMN | 300
97 | RMN sâni nativ | 450
98 | RMN sâni nativ și cu substanță de contrast | 700
II. Explorări funcţionale
99 | EKG*1) | 10
100 | Holter TA | 25
101 | Spirometrie*1) | 20
102 | Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor | 25
103 | Peak-flowmetrie*1) | 5
104 | Electroencefalografia (EEG) | 20
105 | Electromiografie (EMG) | 25
106 | Testul de efort pentru evaluarea funcţiei respiratorii | 20
107 | Spirometrie de efort | 20
108 | Bronhospirometrie | 20
109 | Teste de provocare inhalatorii | 20
110 | Înregistrare ECG continuă ambulatorie, holter | 75
III. Medicină nucleară
111 | Scintigrafia renală | 450
112 | Scintigrafia cerebrală (scintigrafie SPECT perfuzie cerebrală - 30/90 min de la inj) | 450
113 | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică la efort (scintigrafie spect perfuzie miocardică efort) | 450
114 | Studiu radioizotopic de perfuzie miocardică în repaus (scintigrafie spect perfuzie miocardică repaus) | 450
115 | Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonară/scintigrafie perfuzie pulmonară | 450
116 | Scintigrafia osoasă localizată | 450
117 | Scintigrafia osoasă completă | 450
118 | Scintigrafia hepatobiliară | 450
119 | Scintigrafia tiroidiană | 450
120 | Scintigrafia paratiroidiană | 450
| REPREZENTANT LEGAL |  | Verificat, CAS MURES
| semnatura si stampila |  | nume, prenume, semnatura