Criterii privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice - radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară, stabilit pe total judeţ

I. La stabilirea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi- imagistică medicală şi medicină nucleară şi a sumelor ce se contractează cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi- imagistică medicală şi medicină nucleară se au în vedere următoarele criterii:

1. criteriul de evaluare a resurselor 90%

2. criteriul de disponibilitate 10%

1. Criteriul de evaluare a resurselor

Ponderea acestui criteriu este de 90%.

Ca urmare a aplicării metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de investigaţii medicale paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară obţine un punctaj corespunzător acestui criteriu.

Metodologia de stabilire a punctajului:

A.Evaluarea capacităţii resurselor tehnice

a)Furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară sunt obligaţi să facă dovada deţinerii legale a aparaturii prin documente conforme şi în termen de valabilitate.

b)Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să verifice dacă seria şi numărul aparatului existent în cadrul laboratorului sunt conforme cu seria şi numărul aparatului înscrise în cuprinsul documentelor care atestă existenţa şi deţinerea legală a acestora. Pentru aparatele de radiologie, seria şi numărul aparatului sunt cele din autorizaţia emisă de CNCAN.

c)Furnizorii sunt obligaţi să prezinte toate fişele tehnice corespunzătoare aparatelor deţinute şi pentru care încheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurări de sănătate.

d)Nu sunt luate în calcul aparatele care nu au înscrise pe ele seria şi numărul, şi nici aparatele pentru care furnizorii nu pot prezenta fişele tehnice conforme şi nici cele care nu au declaraţii de conformitate CE pentru tipul aparatului.

e)Dacă doi sau mai mulţi furnizori prezintă aparate înregistrate cu aceeaşi serie şi număr înainte sau în perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv şi nu se mai iau în calcul la nici unul dintre furnizori. Fac excepţie furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară care îşi desfăşoară activitatea utilizând acelaşi spaţiu şi aceleaşi echipamente specifice deţinute şi/sau utilizate în comun în condiţiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevăzute de actele normative în vigoare şi numai în condiţiile în care personalul medical de specialitate al fiecărui furnizor îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021, şi ale prezentului ordin şi într-un program de lucru distinct. În această situaţie, pentru fiecare furnizor, echipamentele deţinute/utilizate în comun se punctează proporţional, funcţie de programul în care este utilizat aparatul, fără a se depăşi punctajul pentru tipul respectiv de aparat.

f)Furnizorii vor prezenta contract de service care să includă verificările periodice conform normelor producătorului aparatului, încheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sănătăţii sau Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România sau autorizat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatele ieşite din perioada de garanţie şi valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Pentru aparatele care ies din garanţie pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligaţi să prezinte contractul de service anterior expirării perioadei de garanţie.

g)Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare şi/sau buletinul de verificare periodică, emise de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România conform prevederilor legale în vigoare, pentru aparatura din dotare. Această prevedere reprezintă condiţie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, în vederea atribuirii punctajului conform metodologiei de mai jos, respectiv a menţinerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.

h)Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele mai vechi de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător, nu se punctează. Punctajul total pentru fiecare aparat, conform celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 9 ani; pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 15%. Aparatele mai vechi de 9 ani, respectiv de 15 ani, reprezintă limita minimă şi limita maximă prevăzute pentru durata normală de funcţionare conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.

Punctajul pentru fiecare aparat se acordă după cum urmează:

a)

1. radiologie (scopie) - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;

2. radiologie (grafie) se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;

b)post independent de radiografie - se acordă 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;

c)radiografie dentară - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;

d)aparate de radiologie mobile - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. Pentru echipamentele de radiologie, după caz, la punctajul obţinut se adaugă:

– tipul de achiziţie

– parţial digitalizat (plăci fosforice) .......... 15 puncte;

– direct digital ................................. 30 puncte;

– opţiuni:

– stepping periferic .............................. 5 puncte;

– cuantificarea stenozelor ........................ 5 puncte;

– optimizarea densităţii .......................... 5 puncte;

– trendelenburg ................................... 3 puncte;

– afişare colimatori fără radiaţie ................ 3 puncte;

– stand vertical .................................. 3 puncte;

– 2 Bucky ......................................... 1 punct.

e)mamografie - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:

– tipul de achiziţie:

– parţial digital ................................ 15 puncte;

– digital ........................................ 30 puncte;

– dimensiunea câmpului de expunere: ................ 1 punct;

– facilitate de stereotaxie ...................... 10 puncte.

f)ecografia - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical. După caz, la punctajul obţinut se adaugă:

– mod de lucru al unităţii de bază:

– M: .............................................. 1 punct;

– Doppler color: .................................. 2 puncte;

– Doppler color power sau angio Doppler: .......... 1 punct;

– Doppler pulsat: ................................. 1 punct;

– triplex: ..................................... 0.5 puncte;

– achiziţie imagine panoramică: ................... 1 punct;

– achiziţie imagine panoramică cu Doppler color: .. 1 punct;

– achiziţie imagine cu armonici superioare: ....... 1 punct.

– caracteristici tehnice sistem:

– modalităţi de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibil PC) pentru fiecare opţiune se adaugă ...... 1 punct;

– printer alb-negru/color .......................... 1 punct;

Notă: se ia în calcul 1 aparat pe medic în vedere acordării punctajului.

g)computer tomografie - se acordă 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral După caz, la punctajul obţinut se adaugă:

– numărul de secţiuni concomitente:

– 2 - 8 secţiuni ..................................... 25 puncte;

– 16 - 32 secţiuni ................................... 40 puncte;

– peste 32 secţiuni .................................. 70 puncte;

– timp de achiziţie a imaginii:

– 0,5 - 1 secundă: ................................... 10 puncte;

sau

– < 0,5 secunde: ..................................... 20 puncte;

– aplicaţii software\*) instalate pe computerul tomograf:

\*) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor menţionate instalate pe echipament

– Circulaţie - minim 64 slice ........................ 2 puncte;

– evaluare nodul pulmonar - minim 16 slice ........... 2 puncte;

– perfuzie - minim 64 slice .......................... 2 puncte;

– colonoscopie - minim 64 slice ...................... 2 puncte;

– angiografie cu substracţie de os - minim 16 slice .. 2 puncte;

– dental - 2 slice ................................... 2 puncte;

– sistem pentru justificarea şi optimizarea dozelor de iradiere ..... 10 puncte;

– accesorii - printer - digital ...................... 5 puncte;

– analog ............................................. 1 punct;

– injector automat .................................. 15 puncte;

– staţie de post procesare şi software aferent\*): ... 20 puncte;

\*) se va puncta dacă în documentaţia de punere în funcţiune există dovada deţinerii şi instalării echipamentului

h)imagistică prin rezonanţă magnetică - se acordă 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical, cu câmp magnetic de 1 T şi peste 1 T.

– se acordă 30 de puncte pentru aparatele de rezonanţă magnetică cu câmp magnetic sub 1 T;

Punctajul se acordă pentru aparatele RMN în vederea efectuării investigaţiilor la nivelul următoarelor segmente: cap, coloană vertebrală, gât, sistem musculo-scheletal - extremităţi;

După caz, la punctajul obţinut se adaugă:

1. - pentru fiecare tip de antenă instalată\*) se adaugă: ......... 20 puncte;

\*) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a echipamentelor

2. Aplicaţii software\*) instalate pe RMN

\*) se punctează dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada documentată a aplicaţiilor instalate pe echipamente

– Post-procesare 3D - prelucrarea achiziţiilor în 3D: ........... 10 puncte

– Tractografie - vizualizarea tacturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor ....... 10 puncte

– Perfuzie - cuantificarea permeabilităţii tumorale în funcţie de modelul farmacocinetic al substanţei de contrast pentru patologia cerebrală şi a prostatei: .... 10 puncte

– Perfuzie fără substanţă de contrast - permite vizualizarea neinvazivă a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzătoare arterelor cerebrale individuale: ...... 10 puncte

– Soft cardiac - evaluarea viabilităţii, perfuziei şi dinamicii cordului: ........ 10 puncte

– Soft de scanare corp în totalitate - scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt: ........ 10 puncte

– Angiografie de corp în totalitate - permite vizualizarea sistemului vascular a întregului corp de la arcul aortic până la degetele de la picioare: ..... 10 puncte

– Spectroscopie ....... 10 puncte

3. Accesorii

– Printer

– digital: .............................................. 5 puncte;

– analog: ................................................ 1 punct;

– Injector automat: .................................... 15 puncte;

– Staţie de post procesare şi software aferent\*) ....... 20 puncte.

\*) se va puncta dacă în documentaţia de deţinere şi de punere în funcţiune există dovada echipamentului

(alta decât staţia de vizualizare)

i)medicină nucleară (Gamma Camera) - se acordă 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv medical După caz, la punctajul obţinut se adaugă:

– Cu 1 detector .......................................... 5 puncte

– Cu 2 detectori ........................................ 15 puncte

– Accesorii:

– Printer digital ........................................ 5 puncte

– Injector automat ...................................... 15 puncte

– Staţie de post procesare şi software aferent alta decât staţia de vizualizare ........ 20 puncte

j)osteodensitometrie segmentară (DXA) - se acordă 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical

k)accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor:

– cameră obscură umedă manuală ........................... 1 punct;

– developator automat umed ............................... 3 puncte;

– developator umed day light ............................. 5 puncte;

– cititor de plăci fosforice (CR) ....................... 15 puncte;

– developare automată uscată: ........................... 10 puncte;

– arhivă filme radiografice .............................. 5 puncte;

– arhivă CD ............................................. 15 puncte;

– arhivă de mare capacitate (PACS) ...................... 20 puncte;

– digitizer pentru medii transparente (filme) ............ 5 puncte.

NOTA 1: În vederea acordării punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deţinut în punctul de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziţie, anexă care descrie şi confirmă configuraţia tehnică a respectivului dispozitiv.

NOTA 2: Se punctează doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contractează cu casele de asigurări de sănătate.

NOTA 3: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru, punctajul se acordă pentru fiecare aparat/echipament aflat într-un laborator/punct de lucru pentru care se încheie contract cu casa de asigurări de sănătate.

NOTA 4: Pentru cabinetele medicale din asistenţa medicală primară şi cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, care încheie acte adiţionale pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice, punctajul acordat pentru aparatele cu care se efectuează investigaţiile paraclinice se ajustează proporţional cu programul de lucru contractat pentru aceste servicii.

B.Evaluarea resurselor umane

Pentru fiecare categorie de personal se acordă următorul punctaj:

– medici:

– medic specialist radiologie - imagistică medicală, .......................................... 30 puncte;

– medic primar radiologie - imagistică medicală: ............................................... 40 puncte;

– medic specialist medicină nucleară: .............................................................. 30 puncte;

– medic primar medicină nucleară: ................................................................... 40 puncte;

– medic specialist anestezist ............................................................................ 10 puncte;

– medic primar anestezist ................................................................................. 15 puncte;

– medic specialist medicina de urgenţă ............................................................. 10 puncte;

– medic primar medicina de urgenţă .................................................................. 15 puncte;

– medic cu competenţă/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obţinută în ultimii 5 ani ......... 10 puncte;

– medic cu competenţă/supraspecializare/atestat ............................................. 15 puncte;

de studii complementare Eco de mai mult de 5 ani: (punctajul se acordă pentru medicii din specialităţile clinice şi medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice - ecografii în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice, respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară)

– medic dentist/medic stomatolog ...................................................................... 13 puncte;

– medic dentist/ medic stomatolog specialist ..................................................... 15 puncte;

– medic dentist/ medic stomatolog primar .......................................................... 20 puncte;

(punctajul se acordă pentru medicii dentişti/medicii stomatologi care efectuează radiografii dentare retroalveolare şi panoramice în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicină dentară)

– operatori:

– absolvent colegiu imagistică medicală .................... 11 puncte;

– bioinginer: .............................................. 13 puncte;

– fizician: ................................................ 13 puncte;

– asistenţi medicali:

– de radiologie cu studii superioare ....................... 10 puncte;

– de radiologie fără studii superioare ...................... 8 puncte;

– asistenţi generalişti pentru Eco + ATI .................... 7 puncte;

– personal auxiliar - tehnician aparatură medicală .......... 9 puncte.

NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare personal medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă legală, cu normă întreagă, iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată.

C.Logistica:

a)distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia:

– reţea de transmisie imagini interne (RIS) .............................. 8 puncte;

– transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţă (PACS) ..... 10 puncte;

b)software dedicat activităţii de laborator care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet, CNP-ul/codul unic de asigurare al pacientului, codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat, tipul şi numărul investigaţiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator, precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei, care se verifică la sediul furnizorului):

– operaţional - instalat şi cu aparate conectate pentru - transmitere de date ....... 10 puncte;

c)website - care să conţină minimum următoarele informaţii:

c1- datele de contact - adresa, telefon, fax, mail, pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de funcţionare, certificări/acreditări ...... 2 puncte/punct de lucru.

c2- chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) ...... 5 puncte. Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul pentru lit. a) şi c.2 se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.

Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.

2. Criteriul de disponibilitate

Ponderea acestui criteriu este de 10%.

Punctajul se acordă astfel:

– pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic, de luni până vineri, se acordă .............................. 30 puncte

– pentru furnizorii care asigură un program de 12 ore zilnic, inclusiv sâmbătă, duminică şi sărbători legale se acordă ..... 60 puncte

Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistică medicală, medicină nucleară care participă cu mai multe laboratoare/puncte de lucru la contractare, punctajul se acordă pentru fiecare laborator/punct de lucru.

Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.

Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:

A.Fondul cu destinaţie de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală, medicină nucleară se repartizează pentru fiecare criteriu în parte, astfel:

a)90% pentru criteriul de evaluare;

b)10% criteriul de disponibilitate.

B.Pentru fiecare criteriu se stabileşte numărul total de puncte obţinut prin însumarea numărului de puncte obţinut de fiecare furnizor.

C.Se calculează valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin împărţirea sumei rezultate ca urmare a aplicării procentelor prevăzute la lit. A la numărul total de puncte corespunzător fiecărui criteriu, număr stabilit conform lit. B.

D.Valoarea unui punct obţinută pentru fiecare dintre cele 2 criterii se înmulţeşte cu numărul de puncte obţinut de un furnizor pentru fiecare criteriu, rezultând sume aferente fiecărui criteriu pentru fiecare furnizor.

E.Valoarea totală contractată de un furnizor cu casa de asigurări de sănătate se obţine prin însumarea celor două sume stabilite conform lit. D.

F.Repartizarea fondului alocat pentru servicii medicale paraclinice, pe tipuri, respectiv pentru investigaţii de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară se stabileşte de casa de asigurări de sănătate.

G.În situaţia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineşte criteriul de disponibilitate, suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. A lit. b) se repartizează la criteriul prevăzut la lit. A lit. a).