## EVALUARE
UNITATEA MEDICO-SANITARA:
PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE
NR. CRT | I. CRITERIU DE EVALUARE 50% | PUNCTAJ | DENUMIRE APARAT | DOVADA/DOCUMENT DETINERE LEGALA A APARATURII IN TERMEN DE VALABILITATE (TIP, NR. DATA DOCUMENT) | SERIA SI NR. APARATULUI | CAPACITATE DE LUCRU | NUMAR PARAMETRII DETERMINATI | NUMAR TESTE/ ORA | CONTRACTUL DE SERVICE/ buletin verificare | DECLARATII DE CONFORMITATE C.E PENTRUL TIPUL APARATULUI | AVIZUL DE UTILIZARE/ BULETINUL DE VERIFICARE PERIODICA PENTRU DISPOZITIVELE SECOND HAND DIN DOTARE (OTDM) | CALCULARE PUNCTAJ
1 | I. CRITERIU DE EVALUARE 50%
2 | A.EVALUAREA CAPACITATII TEHNICE
3 | 1.HEMATOLOGIE
4 | 1.1 Morfologie*)
5 | a) Analizor pana la 18 parametrii inclusiv | 10 pct
6 | pentru viteza mai mare de 60 teste/ora se adauga 5 pct | 15 pct
7
8 | a) Analizorcu mai mult de 18 parametrii (cu formula leucocitara completa -5 dif) | 25 pct
9 | pentru viteza mai mare de 60 teste/ora se adauga 5 pct
10 | pentru mai mult de 22 de parametrii se adauga 5 pct.
11 | pentru modul flowcitometric - se adauga 10 pct.
12 | *) de mentionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de catre medicul de laborator cu specializare in hematologie sau cu specializare medicina de laborator pentru care hematologia a intrat in curricula de pregatire sau de catre biolog, biochimist sau chimist specialisti cu specializare in hematologie
13 | * SE IAU IN CALCUL IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI, MAXIM 2 ANALIZOARE, DINTRE CELE PREVAZUTE LA PCT. 1,1
14 | 1.2 Hemostaza *)
15 | a) Analizor coagulare semiautomat | 10 pct
16 | b) Analizor de coagulare complet automat | 20 pct
17 | * SE IAU IN CALCUL MAXIM 2 APARATE IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI
18
19 | 1.3 Imunohematologie | 2 pct
20 | 1.4 Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)
21 | *aparat automat de citire VSH:
22 | intre 1 - 10 pozitii | 5 pct
23 | intre 11-20 pozitii | 10 pct
24 | peste 21 pozitii | 15 pct
25 | * SE IAU IN CALCUL MAXIM 2 APARATE IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI
26
27 | 2. MICROBIOLOGIE
28 | 2.1 Bacteriologie *)
29 | Metoda manuala
30 | identificarea germenilor | 10 pct
31 | efectuarea antibiogramei | 8 pct
32 | 2.2 Micologie *)
33 | Metoda manuala
34 | decelarea prezentei miceliilor si identificarea miceliilor | 10 pct
35 | efectuarea antifungigramei | 8 pct
36 | 2.3 Analizoare microbiologie (bacteriologie + micologie)
37 | Analizor automat de microbiologie | 40 pct
38 | *se considera analizor automat de microbiologie echipamentul care efectueaza atat identificarea bacteriilor sau fungilor cat si antibiograma sau antifungigrama in mod automat. Densitometrul (nefelometru) destinat masurarii turbiditatii suspensiilor bacteriene cat si galeriile de identificare a bacteriilor nu sunt analizoare automate
39 | * SE IAU IN CALCUL MAXIM 2 APARATE IN VEDEREA ACORDARII PUNCTAJULUI
40
41
42 | 2.4 Parazitologie
43 | examen parazitologic pe frotiu | 2 pct
44
45 | 3. BIOCHIMIE SERICA SI URINARA | 5 pct
46 | a) Analizor semiautomat,
47 | a1) analizor semiautomat | 10 pct
48 | a2) analizor de ioni | 15 pct
49 | b) Analizor automat,
50 | a3) analizor automat biochimie | 30 pct
51 | a3.1 pentru determinari prin turbidimetrie se adauga 10 pct
52 | a3.2 pentru modul ioni se adauga 15 pct
53 | a3.3 pentru viteza aparatului inclusiv modul ioni se adauga 0.06 pct/proba/ora
54 | la categoria analizoare automate de biochimie de la punctul a3 se puncteaza urmatoarele caracteristici:
55 | pentru determinari prin turbidimetrie se adauga 10 pct
56 | pentru modul de ioni se adauga 15 pct
57 | in functie de capacitatea de lucru a aparatului, pentru analizoarele automate de la punctul a3 pentru fiecare investigatie/ora (inclusiv determinari turbidimetrie sau ioni) se acorda cate 0.06 pct
58 | SE POT PUNCTA MAXIM 4 APARATE INCLUSIV ANALIZOARELE DE IONI SI INDIFERENT DE TIP ( AUTOMAT SAU SEMIAUTOMAT)
59 | b1) Analizor semiautomat pentru electroforeza | 10 pct
60 | b2) analizor automat pentru electroforeza | 30 pct
61 | SE POT PUNCTA MAXIM 2 APARATE (INDIFERENT DE TIP, AUTOMAT SAU SEMIAUTOMAT)
62
63 | c1 analizor semiautomat pentru examen de urina | 5 pct
64 | c2 analizor automat pentru examen de urina
65 | SE POT PUNCTA MAXIM 2 APARATE (INDIFERENT DE TIP, AUTOMAT SAU SEMIAUTOMAT)
66 | 4. IMUNOLOGIE
67 | 4.1 Serologie | 2 pct
68 | 4.2 Sistem semiautomatizat Elisa
69 | a1 sistem semiautomat Elisa | 15 pct
70 | a2 sistem automat Elisa cu:
71 | - o microplaca | 25 pct
72 | - doua microplaci simultan se adauga puncte 5 pct
73 | - 4 microplaci simultan se adauga 10 puncte
74 | - 6 microplaci simultan se adauga 15 pct
75 | 4.3 Sisteme Speciale
76 | b1) Sisteme speciale semiautomate | 25 pct
77 | b2) Sisteme speciale automate | 50 pct
78 | *) in functie de capacitatea de lucru a aparatului, pentru fiecareinvestigatie/ora se acorda cite 0,6 puncte. Viteza se ia in calcul o singura data indiferent de numarul de metode al aparatului
79 | **)in cazul analizoarelor de la punctul b2 cu mai multe metode de lucru, pentru fiecare metoda de lucru in plus se adauga cate 20 pct; | 40 pct
80 | NOTA: SISTEMUL AUTOMAT DE IMUNOLOGIE ESTE CONSIDERAT SISTEMUL CARE ISI PIPETEAZA SINGUR SI IN MOD AUTOMAT VOLUMUL NECESAR DE LUCRU ATAT DIN PROBA BIOLOGICA CAT SI DIN REACTIV. IN FISELE TEHNICE ALE SISTEMELOR SPECIALE DE IMUNOLOGIE TREBUIE SA FIE SPECIFICAT CLAR CA TOATE ETAPELE DE LUCRU SE EFECTUEAZA AUTOMAT. IN CAZ CONTRAR SISTEMUL VA FI CONSIDERAT SEMIAUTOMAT.
81 | SE POT PUNCTA MAXIM 4 APARATE (INDIFERENT DE TIP, AUTOMAT SAU SEMIAUTOMAT SI INDIFERET DE METODA DE LUCRU ELISA SAU SISTEM SPECIAL)
82
83 | SUNT CONSIDERATE SISTEME SPECIALE SISTEMELE BAZATE PE URMATOARELE METODE
84 | ·CLIA - Chemiluminescenta (Test Imunologic pe baza de Chemiluminiscenta)
85 | ·ECLIA - Electrochemiluminescenta (Test Imunologic pe baza de Electrochemiluminiscenta)
86 | ·MEIA, EIA - Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologiga Enzimatica; Metoda Imunologica pe baza de Microparticule);
87 | ·FPIA - Fluorescence Polarization Immunoassay ( Metoda Imunologica prin Fluorescenta de Polarizare);
88 | ·REA - Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiata);
89 | ·CMIA - Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscenta pe baza de Microparticule);
90 | ·EMIT - Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologica Enzimatica Dubla);
91 | ·RAST - Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil)
92 | ·RIA - Radioimmunoassay (Metoda Imunologica pe baza de Radioizotopi);
93 | ·IFA - Immunofluorescence ( Test Imunologic pe baza de Imunoflorescenta);
94 | ·ELFA cu detectie in fluorescenta -- Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescenta;
95 | ·TRACE - emisie amplificata de Europium;
96 | 5. CITOLOGIE PAPANICOLAU
97 | microscop optic cu examinare in lumina polarizata/ UV | 6 pct
98 | microscop optic fara examinare in lumina polarizata/uv | 4 pct
99 | NOTA: examenul babes - papanicolau este obligatoriu a fi efectuat de medici de specialitate anatomie patologica sau de biologi medicali cu specializare in domeniu
100 | 6. HISTOPATOLOGIE
101 | Sistem Automat de prelucrare a probelor de la proba pana la bloc de parafina) | 40 pct
102 | Sistem de colorare automata a lamelor | 15 pct
103 | Procesor de tesuturi - histoprocesor automat fara vacum | 5 pct
104 | Procesor de tesuturi - histoprocesor automat cu vacum | 6 pct
105 | Aparat coloratie automatizata histochimica | 5 pct.
106 | Aparat coloratie automatizata imunohistochimie | 7 pct
107 | Microton parafina | 5 pct.
108 | Crioton | 7 pct
109 | Termostat pentru parafina | 1 pct
110 | Platina sau baie termostatata | 1 pct.
111 | Balanta analitica | 1 pct.
112 | pH - metru | 1 pct.
113 | masa absorbanta pentru vapori toxici | 1 pct.
114 | baterie colorare manuala hematoxilina - eozina | 1 pct.
115 | baterie manuala pentru imunohistochimie | 1 pct.
116 | NOTA: REFERITOR LA RESURSELE TEHNICE NU SE PUNCTEAZA APARATELE PENTRU CARE IN COMPARTIMENTELE RESPECTIVE NU SE DESFASOARA ACTIVITATE CEL PUTIN UN ANGAJAT CU STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE
117
118 | B. EVALUARE RESURSE UMANE
119
120 | *) personalul este punctat proportional cu timpul lucrat in laborator
121 | Punctajul se acorda pentru fiecare angajat medico-sanitar cu norma intreaga, iar pentru cei angajati cu norma partiala/ fractiuni de norma se acorda punctaj/unitati direct proportionale cu fractiunea de norma lucrata:
122 | 1.medic primar de specialitate | 40 pct
123 | 2.medic specialist | 30 pct
124 | 3.chimisti medicali, biologi medicali; biochimisti medicali principali | 25 pct
125 | 4.chimisti medicali , biologi medicali ; biochimisti medicali specialisti | 20 pct
126 | 5.chimisti, biologi; biochimisti | 15 pct
127 | 6.farmacist | 15 pct
128 | 7.asistenti medicali de laborator cu studii superioare | 10 pct
129 | 8.asistenti medicali de laborator fara studii superioare | 8 pct
130 | cercetator stiintific CP 1 si CP 2 in anatomie - patologica | 40 pct
131 | cercetator stiintific CP 3 si CS in anatomie - patologica | 30 pct
132 | asistenti de cercetare stiintifica in anatomie- patologica | 25 pct
133 | C. LOGISTICA
134
135 | 1. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele in maximum 24 ore
136 | fax | 1 pct.
137 | direct medicului | 3 pct
138 | sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe internet | 4 pct
139 | 2. software dedicat activitatii de laborator - care sa contina inregistrarea si evidenta biletelor de trimitere (seria si numar bilet, CNP - ul / cod unic de asigurare al pacientului, cod parafa si numarul de contract al medicului care a recomandat, tipul si numarul investigatiilor recomandate),eliberarea buletinelor de analiza si arhivarea datelor de laborator,precum si raportarea activitatii desfasurate in conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurari de sanatate ( se prezinta specificatiile tehnice ale aplicatiei, care se verifica la sediul furnizorului)
140 | operational, - instalat si cu aparate conectate pentru transmitere de date | 10 pct
141 | 3. website - care sa contina minimum urmatoarele informatii: a - datele de contact - adresa, telefon, fax, email, pentru laboaratoare/puncte de lucru din structura, orarul de functionare, certificari/acreditari | 2 pct/ punct lucru
142 | b - chestionar de satisfactie a pacientilor (cu obligatia actualizarii semestriale a rezultatelor si afisarea pe site-ul furnizorului) | 5 pct.
143 | ***)pentru furnizorii de servicii de laborator care participa cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casa de asigurari de sanatate, punctajul corespunzator pct.1,si 3b se acorda o singura data pentru punctul de lucru care opteaza furnizorul de servicii de laborator
TOTAL
Reprezentant legal furnizor de servicii medicale

## ISO
UNITATEA MEDICO-SANITARA:
Nr. Certificat de acreditare:
CRITERIUL DE CALITATE 50%
SUBCRITERIUL IMPLIMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII
IN CONFORMITATE CU SR EN ISO 15189
50% DIN VALOAREA CRITERIULUI DE CALITATE
Nr. Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Punctaj/ analiza | Analize acreditate* | Punctaj obtinut
1 | 2.6001 | Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1) | 1 |  | 0
2 | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 1 |  | 0
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin *3) | 1 |  | 0
4 | 2.6040 | VSH *1) | 1 |  | 0
5 | 2.605 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) | 1 |  | 0
6 | 2.605 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) | 1 |  | 0
7 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă | 1 |  | 0
8 | 2.6101 | Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio) | 1 |  | 0
9 | 2.6102 | APTT | 1 |  | 0
10 | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) | 1 |  | 0
11 | 2.1002 | Proteine totale serice *1) | 1 |  | 0
12 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice *1) | 1 |  | 0
13 | 2.1006 | Transferina | 1 |  | 0
14 | 2.1006 | Feritină serică | 1 |  | 0
15 | 2.1011 | Uree serică *1) | 1 |  | 0
16 | 2.1012 | Acid uric seric *1) | 1 |  | 0
17 | 2.1014 | Creatinină serică *1), **) | 1 |  | 0
18 | 2.1015 | Bilirubină totală *1) | 1 |  | 0
19 | 2.1016 | Bilirubină directă *1) | 1 |  | 0
20 | 2.1020 | Glicemie *1) | 1 |  | 0
21 | 2.103 | Colesterol seric total *1) | 1 |  | 0
22 | 2.103 | HDL colesterol *1) | 1 |  | 0
23 | 2.1031 | LDL colesterol *1) | 1 |  | 0
24 | 2.1031 | Trigliceride serice *1) | 1 |  | 0
25 | 2.104 | TGP *1) | 1 |  | 0
26 | 2.104 | TGO *1) | 1 |  | 0
27 | 2.104 | Creatinkinaza CK | 1 |  | 0
28 | 2.1041 | Gama GT | 1 |  | 0
29 | 2.1041 | Fosfatază alcalină *1) | 1 |  | 0
30 | 2.10500 | Sodiu seric *1) | 1 |  | 0
31 | 2.105 | Potasiu seric *1) | 1 |  | 0
32 | 2.105 | Calciu seric total *1) | 1 |  | 0
33 | 2.105 | Calciu ionic seric *1) | 1 |  | 0
34 | 2.105 | Magneziemie *1) | 1 |  | 0
35 | 2.1051 | Sideremie *1) | 1 |  | 0
36 | 2.1051 | Fosfor (fosfat seric) | 1 |  | 0
37 | 2.1066 | Bicarbonat seric (EAB) | 1 |  | 0
38 | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) | 1 |  | 0
39 | 2.2604 | Dozare proteine urinare *1) | 1 |  | 0
40 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) *8) | 1 |  | 0
41 | 2.2622 | Dozare glucoză urinară *1) | 1 |  | 0
42 | 2.2623 | Creatinină urinară *8) | 1 |  | 0
43 | 2.2500 | TSH *1) | 2 |  | 0
44 | 2.2502 | FT4 *1) | 2 |  | 0
45 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 2 |  | 0
46 | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 2 |  | 0
47 | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 2 |  | 0
48 | 2.2514 | Cortizol | 2 |  | 0
49 | 2.2521 | Testosteron | 2 |  | 0
50 | 2.2522 | Estradiol | 2 |  | 0
51 | 2.2523 | Progesteron | 2 |  | 0
52 | 2.2525 | Prolactină | 2 |  | 0
53 | 2.3271 | Anti-HAV IgM *2) | 2 |  | 0
54 | 2.3271 | Ag HBs (screening) *2) | 2 |  | 0
55 | 2.3271 | Anti HCV *2) | 2 |  | 0
56 | 2.3271 | Testare HIV la gravidă *1) | 2 |  | 0
57 | 2.40000 | ASLO *1) | 2 |  | 0
58 | 2.40010 | VDRL *1) sau RPR *1) | 2 |  | 0
59 | 2.4001 | Confirmare TPHA *4) | 2 |  | 0
60 | 2.402 | Antigen Helicobacter Pylori | 2 |  | 0
61 | 2.43 | Complement seric C3 | 2 |  | 0
62 | 2.43 | Complement seric C4 | 2 |  | 0
63 | 2.43010 | IgG seric | 2 |  | 0
64 | 2.4301 | IgA, seric | 2 |  | 0
65 | 2.4301 | IgM seric | 2 |  | 0
66 | 2.4301 | IgE seric | 2 |  | 0
67 | 2.4005 | Proteina C reactivă *1) | 2 |  | 0
68 | 2.43040 | Factor rheumatoid | 2 |  | 0
69 | 2.4304 | ATPO | 2 |  | 0
70 | 2.4314 | PSA | 2 |  | 0
71 | 2.4314 | free PSA *6) | 2 |  | 0
72 | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 3 |  | 0
73 | 2.501 | Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1) | 3 |  | 0
74 | 2.3100 | Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
75 | 2.5012 | Examen fungic urina*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
76 | 2.3062 | Coprocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
77 | 2.5012_1 | Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
78 | 2.5100 | Examen coproparazitologic (3 probe) *1) | 3 |  | 0
79 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte | 3 |  | 0
80 | 2.3074 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
81 | 2.5011 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
82 | 2.3080 | Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
83 | 2.5011 | Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
84 | 2.3050 | Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
85 | 2.5012 | Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
86 | 2.3022 | Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 3 |  | 0
87 | 2.501 | Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1) | 3 |  | 0
88 | 2.3040 | Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
89 | 2.50110 | Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
90 | 2.5032 | Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 |  | 0
91 | 2.50120_2 | Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 |  | 0
92 | 2.313 | Antibiograma *5) | 3 |  | 0
93 | 2.502 | Antifungigrama *5) | 3 |  | 0
94 | 2.9000 | Piesă prelucrată la parafină *7)-pret pe piesa |  |  | 0
95 | 2.9021 | Bloc inclus la parafină cu histopatologic *7)- pret pe bloc |  |  | 0
96 | 2.9020 | Diagnostic histopatologic pe lamă |  |  | 0
97 | 2.9010 | Examen histopatologic cu coloraţii speciale |  |  | 0
98 | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină |  |  | 0
99 | 2.9023 | Citodiagnostic secreţie vaginală |  |  | 0
100 | 2.9024 | Examen citohormonal |  |  | 0
101 | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de puncţie |  |  | 0
102 | 2.9030 | Teste imunohistochimice *) |  |  | 0
103 | 2.9160 | Examen Babeş-Papanicolau *1) |  |  | 0
TOTAL |  |  | X | 0 | 0
| Note: | Furnizorul nu va completa campurile colorate!
*) Se bifează cu 1 pentru analizele cuprinse în anexa la certificatul de acreditare.
Numarul de analize acreditate trebuie sa fie minim 43

## CONTROLUL EXTERN
UNITATEA MEDICO-SANITARA:
Nr. Certificat de acreditare:
CRITERIUL DE CALITATE 50%
SUBCRITERIUL PARTICIPARE LA SCHEMELE DE INTERCOMPARARE LABORATOARE DE ANALIZE MEDICALE
50% DIN VALOAREA CRITERIULUI DE CALITATE
| Nr. Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | punctaj/ participare | Scheme de testarea a competentei 2013 ¹ | [6 empty] | punctaj obtinut⁴ | Scheme de testare a competentei 2014² | [6 empty] | Nr. analize 2014**
[5 empty] | Organizator 1⁴ |  | Organizator 2⁴ |  | Organizator 3⁴ |  | nr. participari 2013 |  | Organizator 1⁴ |  | Organizator 2⁴ |  | Organizator 3⁴ |  | total participari 2014
[5 empty] | Numar participari* | Lunile de participare | Numar participari* | Lunile de participare | Numar participari* | Lunile de participare |  |  | Numar participari* | Lunile de participare | Numar participari* | Lunile de participare | Numar participari* | Lunile de participare
| 1 | 2.6001 | Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 2 | 2.6002 | Numărătoare reticulocite | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin *3) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 4 | 2.6040 | VSH *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 5 | 2.605 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 6 | 2.605 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 7 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 8 | 2.6101 | Timp Quick și INR *1) (International Normalised Ratio) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 9 | 2.6102 | APTT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 10 | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 11 | 2.1002 | Proteine totale serice *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 12 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 13 | 2.1006 | Transferina | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 14 | 2.1006 | Feritină serică | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 15 | 2.1011 | Uree serică *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 16 | 2.1012 | Acid uric seric *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 17 | 2.1014 | Creatinină serică *1), **) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 18 | 2.1015 | Bilirubină totală *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 19 | 2.1016 | Bilirubină directă *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 20 | 2.1020 | Glicemie *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 21 | 2.103 | Colesterol seric total *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 22 | 2.103 | HDL colesterol *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 23 | 2.1031 | LDL colesterol *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 24 | 2.1031 | Trigliceride serice *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 25 | 2.104 | TGP *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 26 | 2.104 | TGO *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 27 | 2.104 | Creatinkinaza CK | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 28 | 2.1041 | Gama GT | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 29 | 2.1041 | Fosfatază alcalină *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 30 | 2.10500 | Sodiu seric *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 31 | 2.105 | Potasiu seric *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 32 | 2.105 | Calciu seric total *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 33 | 2.105 | Calciu ionic seric *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 34 | 2.105 | Magneziemie *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 35 | 2.1051 | Sideremie *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 36 | 2.1051 | Fosfor (fosfat seric) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 37 | 2.1066 | Bicarbonat seric (EAB) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 38 | 2.2600 | Examen complet de urină (sumar + sediment) *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 39 | 2.2604 | Dozare proteine urinare *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 40 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumină urinară) *8) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 41 | 2.2622 | Dozare glucoză urinară *1) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 42 | 2.2623 | Creatinină urinară *8) | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 43 | 2.2500 | TSH *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 44 | 2.2502 | FT4 *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 45 | 2.2507 | Parathormonul seric (PTH) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 46 | 2.2509 | Hormonul foliculinostimulant FSH | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 47 | 2.2510 | Hormonul luteinizant (LH) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 48 | 2.2514 | Cortizol | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 49 | 2.2521 | Testosteron | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 50 | 2.2522 | Estradiol | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 51 | 2.2523 | Progesteron | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 52 | 2.2525 | Prolactină | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 53 | 2.3271 | Anti-HAV IgM *2) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 54 | 2.3271 | Ag HBs (screening) *2) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 55 | 2.3271 | Anti HCV *2) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 56 | 2.3271 | Testare HIV la gravidă *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 57 | 2.40000 | ASLO *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 58 | 2.40010 | VDRL *1) sau RPR *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 59 | 2.4001 | Confirmare TPHA *4) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 60 | 2.402 | Antigen Helicobacter Pylori | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 61 | 2.43 | Complement seric C3 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 62 | 2.43 | Complement seric C4 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 63 | 2.43010 | IgG seric | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 64 | 2.4301 | IgA, seric | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 65 | 2.4301 | IgM seric | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 66 | 2.4301 | IgE seric | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 67 | 2.4005 | Proteina C reactivă *1) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 68 | 2.43040 | Factor rheumatoid | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 69 | 2.4304 | ATPO | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 70 | 2.4314 | PSA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 71 | 2.4314 | free PSA *6) | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 72 | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 73 | 2.501 | Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 74 | 2.3100 | Urocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 75 | 2.5012 | Examen fungic urina*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 76 | 2.3062 | Coprocultură*1) Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 77 | 2.5012_1 | Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 78 | 2.5100 | Examen coproparazitologic (3 probe) *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 79 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 80 | 2.3074 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 81 | 2.5011 | Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 82 | 2.3080 | Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 83 | 2.5011 | Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 84 | 2.3050 | Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 85 | 2.5012 | Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 86 | 2.3022 | Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 87 | 2.501 | Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 88 | 2.3040 | Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 89 | 2.50110 | Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 90 | 2.5032 | Examen bacteriologic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare bacteriana | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 91 | 2.50120_2 | Examen fungic din colecție purulentă - Examen microscopic nativ si colorat, cultură și identificare fungica | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 92 | 2.313 | Antibiograma *5) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 93 | 2.502 | Antifungigrama *5) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 94 | 2.9000 | Piesă prelucrată la parafină *7)-pret pe piesa | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 95 | 2.9021 | Bloc inclus la parafină cu histopatologic *7)- pret pe bloc | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 96 | 2.9020 | Diagnostic histopatologic pe lamă | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 97 | 2.9010 | Examen histopatologic cu coloraţii speciale | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 98 | 2.9022 | Citodiagnostic spută prin incluzii parafină | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 99 | 2.9023 | Citodiagnostic secreţie vaginală | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 100 | 2.9024 | Examen citohormonal | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 101 | 2.9025 | Citodiagnostic lichid de puncţie | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 102 | 2.9030 | Teste imunohistochimice *) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| 103 | 2.9160 | Examen Babeş-Papanicolau *1) | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Total | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Note:
|  | ¹ | Actele doveditoare pentru participarea la scheme de testare a competentei de cel putin 4 ori in anul 2013: Pe format de hartie - centralizator emis de organizatorii schemelor de testare a competentei pentru toti analitii la care laboratorul a participat in anul anterior, facturi emise de organizatorii schemelor de testare a competentei si dovezi ale platilor efectuate SAU In format electronic - rapoartele de evaluare emise de organizatorul schemei de testare a competentei, care sa contina indici statistici specifici laboratorului pentru analizele cantitative (CV, Bias, scor Z, incertitudinea valorii atribuite) sau evaluarea si indici statistici pentru programele de control extern semicantitative (ex: proteine speciale latex), calitative ordinale (ex: sumar urina) si calitative nominale (ex: grupe sange, identificare bacterii).
|  | ² | Actele doveditoare pentru participarea de cel putin 4 ori/an la scheme de testare a competentei in anul 2014 pe format de hartie: contracte cu organizatorii schemelor de testare a competentei si anexe din care sa reiasa tipul analizelor si frecventa cu care vor participa la schemele de testare a competentei.
|  | ³ | Punctajul se calculeaza inmultind punctajul/analiza cu numarul de participari ale analizei respective din anul 2013. Se iau in considerare doar analizele care au fost inscrise la scheme de testare a competentei de cel putin 4 ori/an.
|  | ⁴ | Se completeaza cu numele organizatorilor de scheme de testare a competentei cu care laboratorul a incheiat contracte in 2014.
|  | * | Pentru verificarea conditiei de eligibilitate referitoare la minim 4 participari/analiza in 2014: Se completeaza cu numarul de participari in anul 2014 la scheme de testare a competentei pentru fiecare organizator.
|  | ** | Pentru verificarea conditiei de eligibilitate referitoare la inscrierea a cel putin 43 analizele la scheme de testare a competentei: se bifeaza cu 1, campurile corespunzatoare tuturor analizelor inscrise de minim 4 ori la scheme de testare a competentei in 2014.