## EVALUARE
UNITATEA MEDICO - SANITARA: ................................................
PARACLINICE - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele mai vechi de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător, nu se punctează. Punctajul total pentru fiecare aparat, conform celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 9 ani; pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 15%. Recondiționarea (refurbișarea) se poate realiza doar în unitățile de producție ale producătorului.
Aparatele mai vechi de 9 ani, respectiv de 15 ani, reprezintă limita minimă şi limita maximă prevăzute pentru durata normală de funcţionare conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.
NR. CRT | I. CRITERIU DE EVALUARE 90% | PUNCTAJ | TIPUL SI DENUMIREA APARATULUI | SERIA SI NUMARUL APARATULUI | AN FABRICATIE | CALCULARE PUNCTAJ | DOVADA/DOCUMENT DETINERE LEGALA A APARATURII IN TERMEN DE VALABILITATE(TIP DOCUMENT) | DOCUMENT DETINERE LEGALA A APARATURII IN TERMEN DE VALABILITATE NUMAR/DATA | DOCUMENT DETINERE LEGALA A APARATURII IN TERMEN DE VALABILITATE VALABILA DE LA … | DOCUMENT DETINERE LEGALA A APARATURII IN TERMEN DE VALABILITATE VALABILA PANA LA … | DENUMIRE FURNIZOR SERVICE | CONTRACT SERVICE NUMAR/DATA | CONTRACT SERVICE VALABILA DE LA … | CONTRACT SERVICE VALABILA PANA LA … | AVIZ MS PENTRU FURNIZORUL DE SERVICE NUMAR/DATA | AVIZUL DE UTILIZARE/ BULETINUL DE VERIFICARE PERIODICA PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE DIN DOTARE (ANMDM) NUMAR/DATA | AVIZUL DE UTILIZARE/ BULETINUL DE VERIFICARE PERIODICA PENTRU DISPOZITIVELE MEDICALE DIN DOTARE (ANMDM) VALABIL PANA LA | AUTORIZATIE CNCAN Nr / data | AUTORIZATIE CNCAN VALABILA PANA LA … | ISO 9001 / nr. si data certificatului
I. CRITERIU DE EVALUARE 90%
1 | A.EVALUAREA CAPACITATII TEHNICE
2 | a) 1. Radiologie ( scopie) (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 15 pct
| 2. Radiologie ( grafie) (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 25 pct
3 | b) Post independent de radiografie (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 25 pct
| c). Radiografie retroalveolara (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 5 pct
| Radiografie panoramica (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 10 pct
| CBCT | 15 PCT
4 | d) Aparate de radiologie mobile (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 15 pct
Pentru echipamentele de radiologie, dupa caz , la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie
| partial digitalizat (placi fosforice) | 15 pct
| direct digitalizat | 30 pct
30pct
optiuni:
| stepping periferic | 5 pct
| cuantificarea stenozelor | 5 pct
| optimizarea densitatii | 5 pct
| trendelenburg | 3 pct
| afisare colimatori fara radiatie | 3 pct
| stand vertical | 3 pct
| 2 bucky | 1 pct
NOTA*Aparatele care efectueaza scopie si grafie vor fi punctate o singura data cu punctajul cel maii mare
5 | e) Mamografie (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 15 pct
dupa caz la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie
| partial digital | 15 pct
| digital | 30 pct
| cu tomosinteza | 40 pct
| dimensiunea campului de expunere | 1 pct
| facilitate de stereotaxie | 10 pct
6 | f) Ecografie (pentru fiecare dispozitiv medical ) | 15 pct
8 | g) Computer tomografie (pentru fiecare computer tomograf spiral) | 60 pct
dupa caz la punctajul obtinut se adauga:
numarul de sectiuni concomitente
| 2-8 sectiuni | 25 pct
| 16-32 sectiuni | 40 pct
| 64 sectiuni | 70 pct
| 128 sectiuni | 100 pct
| peste 128 sectiuni sau CT DUAL | 150 pct
timp de achizitie a imaginii
| 0,5 - 1 secunda | 10 pct
sau
| <0,5 | 20 pct
aplicatii software * instalate pe computerul tomograf
| circulatie - 64 slice | 2 pct
| evaluare nodul pulmonar - 16 slice | 2 pct
| perfuzie - 64 slice | 2 pct
| angiografie cu substractie de os - 16 slice | 2 pct
| dental - 2 slice | 2 pct
| sistem pentru justificarea si optimizarea dozelor de iradiere | 10 pct
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
| accesorii - printer - digital | 5 pct
| - analog | 1 pct
| injector automat | 15 pct
| statie de post procesare si software aferent* | 20 pct
* se va puncta daca in documentatia de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului
10 | h) Imagistica prin rezonanta magnetica
| pentru pentru aparatele de rezonanta magnetica cu camp magnetic sub 1 T; | 15 pct
| pentru pentru aparatele de rezonanta magnetica cu camp magnetic de 1 T si sub 1,5 T; | 30 pct
| pentru pentru aparatele de rezonanta magnetica cu camp magnetic de 1,5 T si mai mic de 3T | 100 pct
| pentru pentru aparatele de rezonanta magnetica cu camp magnetic de cel putin de 3 T | 150 pct
* punctajul se acorda pentru aparatele RMN in vederea efectuarii investigatiilor la nivelul urmatoarelor segmente: cap, coloana vertebrala, gat, sistem musculo - scheletal - extremitati;
dupa caz la punctajul obtinut se adauga:
| pentru fiecare tip de antena instalata*) se adauga: | 20 pct
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
11 | 2. Aplicatii software* instalate pe RMN
| post-procesare 3 D - prelucrarea achizitiilor in 3D | 10 pct
| tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor | 10 pct
| perfuzie-cuantificarea permeabilitatii tumorale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala si a prostatei | 10 pct
| perfuzie fara substanta de contrast- permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzatoare arterelor cerebrale individuale | 10 pct
| soft cardiac - evaluarea viabilitatii, perfuziei si dinamicii cordului | 10 pct
| soft de scanare corp in totalitate-scanarea intregului corp intr-un timp foarte scurt | 10 pct
| angiografie de corp in totalitate-permite vizualizarea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la picioare | 10 pct
| spectroscopie | 10 pct
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
3. Accesorii
| printer - digital | 5 pct
| analog | 1 pct
| injector automat | 15 pct
| statie de post procesare si software aferent*) (alta decat statia de vizualizare) | 20 pct
* se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada echipamentului.
12 | i) Medicina Nucleara (Gamma Camera) (se puncteaza fiecare dispozitiv medical ) | 70 pct
Dupa caz la punctajul obtinut se adauga:
| cu 1 detectori | 5 pct
| cu 2 detector | 15 pct
ACCESORII
| printer-digital | 5 pct
| injector automat | 15 pct
| Statie de post procesare si software aferent alta decat statia de vizualizare | 20 pct
13 | j) Osteodensitometrie segmentara DXA ( pentru fiecare dispozitiv medical ) | 15 pct
14 | k) Accesorii pentru prelucrarea, transmisia si stocare imaginilor
| camera obscura umeda manuala | 1 pct
| developator automat umed | 3 pct
| developator umed day light | 5 pct
| cititor de placi fosforice(CR) | 15 pct
| developare automata uscata | 10 pct
| arhiva filme radiografice | 5 pct
| arhiva CD | 15 pct
| arhiva de mare capacitate (PACS) | 20 pct
| digitizer pentru medii transparente (filme) | 5 pct
NOTA1 : In vederea acordarii punctajului pentru fiecare dispozitiv medical detinut in punctul de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achizitie, anexa care descrie si confirma configuratia tehnica a respectivului dispozitiv.
NOTA2: Se puncteaza doar echipamentele utilizate pentru servicii ce se contracteaza cu casele de asigurari de sanatate
NOTA3: Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie - imagistica medicala care participa cu mai multe laboratoare/puncte de lucru, punctajul se acorda pentru fiecare aparat/echipament aflat intr-un laborator/ punct de lucru pentru care se incheie contract cu casa de asigurari de sanatate
NOTA 4: Pentru cabinetele medicale din asistenţa medicală primară, cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, precum și cabinetele din ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară care încheie acte adiţionale pentru furnizarea de servicii medicale paraclinice, punctajul acordat pentru aparatele cu care se efectuează investigaţiile paraclinice se ajustează proporţional cu programul de lucru contractat pentru aceste servicii.
TOTAL CAPACITATE TEHNICA
15 | B. EVALUARE RESURSE UMANE
| medic de specialitate radiologie si imagistica medicala | 30 pct
| medic primar radiologie si imagistica medicala | 40 pct
| medic de specialitate medicina nucleara | 30 pct
| medic primar medicina nucleara | 40 pct
| medic specialist anestezist | 10 pct
| medic primar anestezist | 15 pct
| medic specialist medicina de urgenta | 10 pct
| medic primar medicina de urgenta | 15 pct
| medic cu competenta/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obtinuta in ultimii 5 ani | 10 pct
| medic cu competenta/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obtinuta peste 5 ani (punctajul se acordă pentru medicii din specialitati clinice si medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice - ecografii in baza actelor aditionale incheiate la contractele de furnizare de servicii medicale clinice,respectiv la contractele de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara) | 15 pct
| medic dentist/ medic stomatolog | 13 pct
| medic dentist/ medic stomatolog specialist | 15 pct
| medic dentist/ medic stomatolog primar- (punctajul se acordă pentru medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice - EKG în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară)*) | 20 pct
NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare personal medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă legală, cu normă întreagă, iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată.
operatori:
| operatori - absolvent colegiu imagistica medicala | 11 pct
| operatori -bioinginer | 13 pct
| operatori - fizician | 13 pct
| asistent medicalde radiologie cu studii superioare | 10 pct
| asistent medical de radiologie fara studii superioare | 8 pct
| asistenti medicali - alte specialitati pentru Eco. + ATI | 7 pct
| personal auxiliar - tehnician aparatura medicala | 9 pct
*) se acorda punctaj pentru fiecare angajat medico - sanitar cu norma intreaga, iar pentru fractiuni de norma se acorda punctaj direct proportional cu fractiunea de norma lucrata.
TOTAL RESURSE UMANE
16 | III. LOGISTICA
17 | a) Distributia rezultatelor investigatiilor la medicul care a recomandat investigatia
| retea de transmisie imagini interne (RIS) | 8 pct
| transmisie de imagini in perimetrul limitrof si la distanta (PACS) | 10 pct
18 | b) Software dedicat activitatii medicale, care sa contina inregistrarea biletelor de trimitere (serie si numar bilet, CNP-ul / codul unic de asigurare pacientului, cod parafa si numarul de contract al medicului, tipul si numarul investigatii recomandate), eliberarea rezultatelor si arhivarea datelor de laborator, precum si raportarea activitatii desfasurate in conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurari de sanatate (se prezinta specificatiile tehnice ale aplicatie, care se verifica la sediul furnizorului);
| operational, cu aparate conectate pentru transmitere de date | 10 pct
19 | c) web site care sa contina minimum urmatoarele informatii:
| c1 - datele de contract - adresa, telefon, fax, email pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura,orarul de furnizare, certificari/acreditari | 2 puncte /punct de lucru
| c2 - chestionar de satisfactie al pacientilor (cu obligatia actualizarii semestriale a rezultatelor si afisarea pe site - ul furnizorului) | 5 pct
NOTA: Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul pentru lit. a) şi c.2 se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.
NOTA: Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.
20 | TOTAL LOGISTICA
21 | TOTAL GENERAL
NOTA: Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Aparatele mai vechi de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându -se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător, nu se punctează. Punctajul total pentru fiecare aparat, conform celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 9 ani; pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 15%. Recondiționarea (refurbișarea) se poate realiza doar în unitățile de producție ale producătorului.
Aparatele mai vechi de 9 ani, respectiv de 15 ani, reprezintă limita minimă şi limita maximă prevăzute pentru durata normală de funcţionare conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare.
| DATA: | [15 empty] | Reprezentant legal

## DISPONIBILITATE
UNITATEA MEDICO - SANITARA: ...............................
CRITERIU DE DISPONIBILITATE 10%
| PROGRAM | PUNCTAJ | TOTAL PUNCTAJ ACORDAT
| pentru furnizorii care asigura un program 12h/zilnic de luni pana vineri | 30 pct
| pentru furnizorii care asigura un program 12h/zilnic inclusiv sambata, duminica si sarbatorile legale | 60 pct
| TOTAL | x | 0
* NOTA: FURNIZORII CARE PARTICIPA CU MAI MULTE LABORATOARE / PUNCTE DE LUCRU LA CONTRACTARE,
PUNCTAJUL SE ACORDA PENTRU FIECARE LABORATOR/ PUNCT DE LUCRU
DATA:
Reprezentant legal furnizor de servicii medicale