## EVALUARE
UNITATEA MEDICO - SANITARA:
PARACLINICE - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
NR. CRT | I. CRITERIU DE EVALUARE 90% | PUNCTAJ | TIPUL SI DENUMIREA APARATULUI | DOVADA/DOCUMENT DETINERE LEGALA A APARATURII IN TERMEN DE VALABILITATE (TIP, NR, DATA) | SERIA SI NUMARUL APARATULUI | AN FABRICATIE | AUTORIZATIA EMISA DE CNCAN NR. DATA | Denumire producator aparat | Nr/data aviz producator pentru furnizor de service | Denumire furnizor service | Nr. si data CONTRACT DE SERVICE/ buletin verificare/ aviz | Nr/data AVIZ MINISTERULUI SANATATII PENTRU FURNIZORUL DE SERVICE | ISO 9001 / nr. si data certificatului | Nr / data AUTORIZATIE CNCAN | AVIZUL DE UTILIZARE/ BULETINUL DE VERIFICARE PERIODICA | CALCULARE PUNCTAJ
I. CRITERIU DE EVALUARE 90%
1 | A.EVALUAREA CAPACITATII TEHNICE
2 | a) 1. Radiologie ( scopie) (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 15 pct
| 2. Radiologie ( grafie) (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 25 pct
3 | b) Post independent de radiografie (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 25 pct
| c). Radiografie dentara (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 15 pct
4 | d) Aparate de radiologie mobile (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 15 pct
Pentru echipamentele de radiologie, dupa caz , la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie
| partial digitalizat (placi fosforice) | 15 pct
| direct digitalizat | 30 pct
optiuni:
| stepping periferic | 5 pct
| cuantificarea stenozelor | 5 pct
| optimizarea densitatii | 5 pct
| trendelenburg | 3 pct
| afisare colimatori fara radiatie | 3 pct
| stand vertical | 3 pct
| 2 bucky | 1 pct
5 | e) Mamografie (se puncteaza fiecare dispozitiv medical) | 15 pct
dupa caz la punctajul obtinut se adauga:
tipul de achizitie
| partial digital | 15 pct
| digital | 30 pct
| dimensiunea campului de expunere | 1 pct
| facilitate de stereotaxie | 10 pct
6 | f) Ecografie (pentru fiecare dispozitiv medical ) | 15 pct
dupa caz la punctajul obtinut se adauga:
mod de lucru al unitatii de baza:
| M | 1
| Doppler color | 2
| Doppler color power sau angio Doppler: | 1
| Dopller pulsat: | 1
| triplex | 0.5
| achizitie imagine panoramica | 1
| achizitie imagine panoramica cu Doppler color, | 1
| achizitie imagine cu armonici superioare, | 1
caracteristici tehnice sistem:
| modalitati de salvare a imaginilor (DIICOM sau compatibile PC) pentru fiecare optiune se adauga | 1
| printer alb-negru/color | 1
NOTA: se ia in calcul 1(un) aparat pe medic in vederea acordarii punctajului
7 | EKG-aparat 1
8 | g) Computer tomografie (pentru fiecare computer tomograf spiral) | 60 pct
dupa caz la punctajul obtinut se adauga:
numarul de sectiuni concomitente
| 2-8 sectiuni | 25
| 16-32 sectiuni | 40
| peste 32 sectiuni | 70
timp de achizitie a imaginii
| 0,5 - 1 secunda | 10
sau
| <0,5 | 20
aplicatii software * instalate pe computerul tomograf
| circulatie - 64 slice | 2
| evaluare nodul pulmonar - 16 slice | 2
| perfuzie - 64 slice | 2
| colonoscopie - 64 slice | 2
| angiografie cu substractie de os - 16 slice | 2
| dental - 2 slice | 2
| sistem pentru justificarea si optimizarea dozelor de iradiere | 10
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
| accesorii - printer - digital | 5
| - analog | 1
| injector automat | 15
| statie de post procesare si software aferent* | 20
* se va puncta daca in documentatia de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului
10 | h) Imagistica prin rezonanta magnetica (se puncteaza fiecare dispozitiv medical, cu camp magnetic de 1 T si peste 1 T) | 100 pct
| * Aparate de rezonanta magnetica cu camp magnetic sub 1 T punctajul se acorda pentru aparatele RMN in vederea efectuarii investigatiilor la nivelul urmatoarelor anumitor segmente (cap,coloana vertebrala, gat, sistem musculo-scheletal-extremitati); | 30 pct
dupa caz la punctajul obtinut se adauga:
| pentru fiecare tip de antena instalata*) se adauga: | 20
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
11 | Aplicatii software* instalate pe RMN
| post-procesare 3 D - prelucrarea achizitiilor in 3D | 10
| tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor | 10
| perfuzie-cuantificarea permeabilitatii tumorale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala si a prostatei | 10
| perfuzie fara substanta de contrast- permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzatoare arterelor cerebrale individuale | 10
| soft cardiac - evaluarea viabilitatii, perfuziei si dinamicii cordului | 10
| soft de scanare corp in totalitate-scanarea intregului corp intr-un timp foarte scurt | 10
| angiografie de corp in totalitate-permite vizualizarea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la picioare | 10
| spectroscopie | 10
* se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor instalate pe echipamente
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
Accesorii
| printer - digital | 5
| analog | 1
| injector automat | 15
| statie de post procesare si software aferent*) (alta decat statia de vizualizare) | 20
* se va puncta daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada echipamentului.
12 | i) Medicina Nucleara (Gamma Camera) (se puncteaza fiecare dispozitiv medical ) | 70 pct
Dupa caz la punctajul obtinut se adauga:
| cu 1 detectori | 5
| cu 2 detector | 15
ACCESORII
| printer-digital | 5
| injector automat | 15
| Statie de post procesare si software aferent alta decat statia de vizualizare | 20
13 | j) Osteodensitometrie segmentara DXA ( pentru fiecare dispozitiv medical ) | 15
14 | k) Accesorii pentru prelucrarea, transmisia si stocare imaginilor
| camera obscura umeda manuala | 1
| developator automat umed | 3
| developator umed day light | 5
| cititor de placi fosforice(CR) | 15
| developare automata uscata | 10
| arhiva filme radiografice | 5
| arhiva CD | 15
| arhiva de mare capacitate (PACS) | 20
| digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
NOTA1 : In vederea acordarii punctajului pentru fiecare dispozitiv medical detinut in punctul de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achizitie, anexa care descrie si confirma configuratia tehnica a respectivului dispozitiv. Se puncteaza doar echipamentele utilizate pentru serviciile medicale ce se contracteaza cu casele de asigurari de sanatate.
NOTA2: Se puncteaza doar echipamentele utilizate pentru servicii ce se contracteaza cu casele de asigurari de sanatate
NOTA3: Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie - imagistica medicala care participa cu mai multe laboratoare/puncte de lucru, punctajul se acorda pentru fiecare aparat/echipament aflat intr-un laborator/ punct de lucru pentru care se incheie contract cu casa de asigurari de sanatate
| TOTAL CAPACITATE TEHNICA | [14 empty] | 0
15 | B. EVALUARE RESURSE UMANE
| medic de specialitate radiologie si imagistica medicala | 30
| medic primar radiologie si imagistica medicala | 40
| medic de specialitate medicina nucleara | 30
| medic primar medicina nucleara | 40
| medic specialist anestezist | 30
| medicspecialist medicina de urgenta | 30
| medic primar anestezist | 40
| medic primar medicina de urgenta | 40
| medic cu competenta/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obtinuta in ultimii 5 ani | 10
| medic cu competenta/supraspecializare/atestat de studii complementare Eco obtinutapeste 5 ani (punctajul se acordă pentru medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice - EKG în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară)* | 15
| medic de familie - (punctajul se acordă pentru medicii de familie care efectuează servicii medicale paraclinice - EKG în baza actelor adiţionale încheiate la contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară)*) | 5
| *) Dacă acelaşi medic de familie încheie act adiţional atât pentru ecografie cât şi pentru EKG punctajul acordat este 20 puncte | 20
NOTĂ: Punctajul se acordă pentru fiecare personal medico-sanitar care îşi desfăşoară activitatea la furnizor într-o formă legală, cu normă întreagă, iar pentru fracţiuni de normă se acordă punctaj direct proporţional cu fracţiunea de normă lucrată.
| medic dentist | 13
| medic dentist specialist | 15
| medic dentist primar | 20
(punctajul se acorda pentru medicii dentisti care efectueaza radiografii dentare retroalveolare si panoramice baza actelor aditionale incheiate la contractele de furnizare de servicii medicale de medicina dentara)
| medic specialist explorari functionale | 15
| medic primar explorari functionale | 20
operatori:
| operatori - absolvent colegiu imagistica medicala | 11
| operatori -bioinginer | 13
| operatori - fizician | 13
| asistent medicalde radiologie cu studii superioare | 10
| asistent medical de radiologie fara studii superioare | 8
| asistenti medicali - alte specialitati pentru Eco. + ATI | 7
| personal auxiliar - tehnician aparatura medicala | 9
*) se acorda punctaj pentru fiecare angajat medico - sanitar cu norma intreaga, iar pentru fractiuni de norma se acorda punctaj direct proportional cu fractiunea de norma lucrata.
| TOTAL RESURSE UMANE | [14 empty] | 0
16 | III. LOGISTICA
17 | a) Distributia rezultatelor investigatiilor la medicul care a recomandat investigatia
| retea de transmisie imagini interne (RIS) | 8
| transmisie de imagini in perimetrul limitrof si la distanta (PACS) | 10
18 | b) Software dedicat activitatii medicale, care sa contina inregistrarea biletelor de trimitere (serie si numar bilet, CNP-ul / codul unic de asigurare pacientului, cod parafa si numarul de contract al medicului, tipul si numarul investigatii recomandate), eliberarea buletinelor de analiza si arhivarea datelor de laborator, precum si raportarea activitatii desfasurate in conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurari de sanatate (se prezinta specificatiile tehnice ale aplicatie, care se verifica la sediul furnizorului);
| operational, cu aparate conectate pentru transmitere de date | 10
19 | c) web site care sa contina minimum urmatoarele informatii:
| c1 - datele de contract - adresa, telefon, fax, email pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura,orarul de furnizare, certificari/acreditari | 2 puncte /punct de lucru
| c2 - chestionar de satisfactie al pacientilor (cu obligatia actualizarii semestriale a rezultatelor si afisarea pe site - ul furnizorului) | 5
NOTA: Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul pentru lit. a) şi c.2 se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.
NOTA: Punctajul obţinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afişează pe pagina web a casei de asigurări de sănătate.
20 | TOTAL LOGISTICA | [14 empty] | 0
21 | TOTAL GENERAL | [13 empty] | 0 | 0
NOTA: Aparatele mai vechi de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbișării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător, nu se punctează. Punctajul total pentru fiecare aparat, conform celor de mai jos, se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 9 ani; pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, calculați de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 15%.
Reprezentant legal furnizor de servicii medicale

## DISPONIBILITATE
UNITATEA MEDICO - SANITARA;
CRITERIU DE DISPONIBILITATE 10%
| PROGRAM | PUNCTAJ | TOTAL PUNCTAJ ACORDAT
| pentru furnizorii care asigura un program 12h/zilnic de luni pana vineri | 30
| pentru furnizorii care asigura un program 12h/zilnic inclusiv sambata, duminica si sarbatorile legale | 60
| TOTAL | x | 0
* NOTA: FURNIZORII CARE PARTICIPA CU MAI MULTE LABORATOARE / PUNCTE DE LUCRU LA CONTRACTARE,
PUNCTAJUL SE ACORDA PENTRU FIECARE LABORATOR/ PUNCT DE LUCRU
Reprezentant legal furnizor de servicii medicale