## EVALUARE_CAP.TEHNICA
FURNIZOR ___________________________
INVESTIGATII PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATOR
Anexa 6a
CRITERIU DE EVALUARE A RESURSELOR
A.EVALUAREA CAPACITATII RESURSELOR TEHNICE | PUNCTAJ | DENUMIRE APARAT | AN FABRICATIE | SERIE | NUMAR | NUMAR PARAMETRII DETERMINATI | NUMAR TESTE/ ORA | ACT DETINERE (tipul) | ACT DETINERE (nr. /data documentului | ACT DETINERE (termen de valabilitate) | PUNCTAJ OBTINUT
1.HEMATOLOGIE
1.1 Morfologie *) Se iau în calcul maxim 2 analizoare
Analizator pana la 18 parametri inclusiv cu viteza pana la sau egala cu 60 teste/h | 10
pentru viteză mai mare de 60 de teste /oră se adaugă 5 puncte | 5
Analizator cu mai mult de 18 parametri (cu formula leucocitara completa - 5 DIF) cu pana la 60 teste/h inclusiv | 25
pentru viteză mai mare de 60 de teste /oră se adaugă 5 puncte | 5
pentru mai mult de 22 de parametri se adaugă se adaugă 5 puncte | 5
pentru modul flowcitometric se adaugă 10 puncte | 10
1.2 Hemostaza. Se iau în calcul maxim 2 aparate
Analizator coagulare semiautomat | 10
Analizator coagulare complet automat | 20
1.3 Imunohematologie
manual | 2
echipament semiautomat pentru determinarea Grupelor sangvine RH | 5
echipament automat pentru determinarea Grupelor sangvine RH | 10
1.4. Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) - aparat automat de citire.Se iau în calcul maxim 2 aparate
între 1 – 10 poziţii | 5
între 11 – 20 poziţii | 10
peste 21 poziţii | 15
2. MICROBIOLOGIE
2.1 Bacteriologie.
Metoda manuala
identificarea germenilor | 10
efectuarea antibiogramei | 8
2.2 Micologie
Metoda manuala
decelarea prezentei miceliilor si identificarea miceliilor | 10
efectuarea antifungigramei | 8
2.3 Analizoare microbiologie (bacteriologie + micologie ).Se iau în calcul maxim 2 aparate
analizor automat de microbiologie | 40
analizor automat de insamantare a mediilor de cultura | 10
analizor automat de microbiologie cu spectometrie de masa MALDI-Tof, pentru identificarea rapida a germenilor patogeni | 60
analizor semiautomat de microbiologie | 10
* Se considera analizor automat de microbiologie echipamentul care efectueaza atat identificarea bacteriilor sau fungilor cat si antibiograma sau antifungigrama in mod automat. Densitometrul (nefelometru) destinat masurarii turbiditatii suspensiilor bacteriene cat si galeriile de identificare a bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacteriologie.
2.3 Parazitologie
examen parazitologic pe frotiu | 2
3. BIOCHIMIE SERICA SI URINARA
* Se pot puncta maxim 4 aparate indiferent de tip (automat sau semiautomat)
a)Analizoare pentru biochimie
3.a1 . Analizator semiautomat, | 10
3.a2 . Analizator semiautomat de ioni | 15
3.a3 Analizator automat pentru biochimie. | 30
• pentru determinari prin turbidimetrie se adauga 10 puncte | 10
• pentru modul de ioni se adauga 15 puncte | 15
pentru viteza aparatului | 0.06
• în funcţie de capacitatea de lucru a aparatului,pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0,06 puncte/probă/oră.
3.b Analizor pentru electroforeza. Se iau în calcul maxim 2 aparate indiferent de metoda
3.b1 Analizor semiautomat pentru electroforeza. | 10
3.b2 Analizator automat pentru electroforeza. | 30
3.c Analizor pentru examen de urina. Se iau în calcul maxim 2 aparate indiferent de tip.
3.c1 Analizor semiautomat pentru examen de urina | 5
3.c2 Analizator automat pentru examen de urina | 20
4. IMUNOLOGIE SI IMUNOCHIMIE
4.1 Serologie | 2
* Se puncteaza maxim 4 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat si indiferent de metoda de lucru - ELISA sau sistem special
4.2 Metoda Elisa.
a1 Sistem semiautomatizat Elisa. | 15
a2 Sistem automatizat Elisa cu
- o microplaca | 25
- doua microplaci simultan | 30
- 4 microplaci simultan | 35
- 6 microplaci simultan | 40
4.3 Sisteme speciale
b1 Sisteme speciale semiautomate | 25
b2 Sisteme speciale automate | 50
* Functie de capacitatea de lucru se acorda 0.6 pct/pentru fiecare probă/oră
* pentru fiecare metoda de lucru in plus, se adauga cate 20 puncte.
* Sistemul automat de imunologie este considerat sistemul care îşi pipetează singur şi în mod automat volumul necesar de lucru atât din proba biologică cât şi din reactiv. În fişele tehnice ale sistemelor speciale de imunologie trebuie să fie specificat clar că toate etapele de lucru se efectuează automat. În caz contrar sistemul va fi considerat semiautomat.
5. CITOLOGIE **)
Microscop optic cu examinare în lumină polarizată /UV | 6
Microscop optic fără examinare în lumină polarizată /UV | 4
6. HISTOPATOLOGIE **)
Sistem automat de prelucrare a probelor (de la probă până la bloc de parafină) | 40
Sistem de colorare automată a lamelor | 15
Procesor de țesuturi – histoprocesor automat fără vacum | 5
Procesor de țesuturi – histoprocesor automat cu vacum | 6
Aparat colorație automatizată histochimică | 5
Aparat colorație automatizată imunohistochimie | 7
microtom parafină | 5
criotom | 7
termostat pentru parafină 1 punct | 1
platină sau baie termostatată 1 punct | 1
balanță analitică 1 punct | 1
pH-metru 1 punct | 1
masă absorbantă pentru vapori toxici | 1
baterie colorare manuală hematoxilină-eozină | 1
baterie manuală pentru imunohistochimie | 1
TOTAL |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | 0
Aparatele mai vechi de 12 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data reconditionarii (refurbisarii) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentandu-se o declaratie de conformitate in acest sens pentru seria respectiva emisa de producator sau de o firma autorizata de producator, nu se punctează. Punctajul total pe fiecare aparat se acorda pentru aparatele cu o vechime de pana la 8 ani; pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani, punctajul total al fiecarui aparat, pentru fiecare an in plus, se diminueaza cu cate 20%.
*)Citirea frotiurilor se efectueaza de catre medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicina de laborator pentru care hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog, biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie.
**) În situația în care în structura unui laborator de analize medicale este organizată și avizată o structură care efectuează examinări histopatologice și/sau citologice, furnizorul trebuie să facă dovada că în cadrul acestuia îşi desfăşoară activitatea medic/medici de anatomie patologică într-o formă legală de exercitare a profesiei.
Nota 1. Se acordă punctaj pentru fiecare aparat deţinut care efectuează servicii medicale paraclinice ce fac obiectul contractului de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
Nota 2. Se completeaza doar in dreptul fiecarui tip de aparat detinut. In situatia in care sunt mai multe aparate de acelasi tip se introduc randuri identice cu mentionarea denumirii aparatului si a anului de fabricatie. Nu se elimina nici o rubrica daca nu se detine tipul respectiv de aparat.
Nota 3. Se intocmeste cate un tabel pentru fiecare punct de lucru.
Nota 4. Nu se puncteaza aparatele pentru care in compartimentele respective nu desfasoara activitate cel putin un angajat cu studii superioare de specialitate;
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii
Note on I6: galism: vanzare-cumparare, inchiriere, comodat, donatie, custodie

## LOGISTICA-TOTAL
FURNIZOR ___________________________
INVESTIGATII PARACLINICE -ANALIZE DE LABORATOR
CRITERIUL DE EVALUARE RESURSE
C. LOGISTICA
Nr.crt.
1 | Transmiterea rezultatelor la medicul care a recomandat analizele în maximum 24 de ore: | Punctaj obtinut
-direct medicului - 3 puncte
- sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor pe internet - 4 puncte
2 | Software dedicat activităţii de laborator - software dedicat activităţii de laborator - care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet, CNP-ul/codul unic de asigurare al pacientului, codul de parafă şi numărul de contract al medicului care a recomandat, tipul şi numărul investigaţiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator, precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate - operaţional - instalat şi cu aparate conectate pentru transmitere de date - 10 puncte
3 | Website - care să conţină minimum următoarele informaţii: a) datele de contact – adresa, teleforn, fax, mail, pentru laboratoarle/punctele de lucru din structura, orarul de funcţionare, certificări/acreditări - 2 puncte/punct de lucru.
b) chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) - 5 puncte
4 | Puncte de recoltare externe aflate in alte localitati decai cele de resedinta de judet, avand program 5 zile/sapt.,minim 7 oe/zi cu personal de recoltare dedicat - 10puncte pentru fiecare punct extern de recoltare
TOTAL
NOTA 1: | Pentru furnizorii de servicii de laborator care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul corespunzător pct. 1 şi 3b se acordă o singură dată pentru punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii medicale de laborator.
Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor
REPREZENTANT LEGAL
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii