## EVALUARE-CAPACITATE TEHNICA
FURNIZOR____________________________ | [8 empty] | Anexa 6b
INVESTIGATII PARACLINICE - RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
CRITERIUL DE EVALUARE A RESURSELOR
A. EVALUAREA CAPACITATII RESURSELOR TEHNICE
Nr. Crt | Categorie/ Tip aparat | Punctaj | Denumire tip aparat/ dispozitiv | Seria si/sau numarul aparatului | An fabricatie | Act detinere (Tipul) | Act detinere (nr. /data documentului | Act detinere (termen de valabilitate) | CALCULARE PUNCTAJ
1 | Radiologie (scopie) | 15
2 | Radiologie (grafie) | 25
3 | Post independent de radiografie | 25
4 | Radiografie retroalveolara | 5
| Radiografie paronamica | 10
| CBCT | 15
5 | Aparate de radiologie mobile | 15
Pentru echipamentele de radiologie, dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
Tipul de achizitie
| digitalizat (placi fosforice) | 15
| direct digital | 30
Optiuni
| stepping periferic | 5
| cuantificarea stenozelor | 5
| optimizarea densitatii | 5
| trendelenburg | 3
| afisare colimatori fara radiatie | 3
| stand vertical | 3
| 2 Bucky | 1
6 | Mamografie | 15
Dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
Tipul de achizitie
| partial digital | 15
| digital | 30
| cu tomosinteza | 40
| dimensiunea campului de expunere | 1
| facilitate de stereotaxie | 10
7 | Ecografia | 15
8 | Computer tomograf spiral
Dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
- numarul de sectiuni concomitente
| 2-8 sectiuni | 25
| 16-32 sectiuni | 40
| 64 sectiuni | 70
| 128 sectiuni | 100
| peste 128 sectiuni sau CT DUAL | 150
-timp de achizitie a imaginii
| 0.5-1 secunda | 10
| <0.5 secunde | 20
- aplicatii software* instalate pe computerul tomograf
| circulatie - 64 slice | 2
| evaluare nodul pulmonar - 16 slice | 2
| perfuzie - 64 slice | 2
| angiografie cu substractie de os - 16 slice | 2
| dental - 2 slice | 2
sistem pentru justificarea si optimizarea dozelor de iradiere
| software pentru justificarea și optimizarea dozelor de iradiere | 10
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor mentionate instalate pe echipament
- accesorii printer
| digitalizat | 5
| analog | 1
| injector automat | 15
| statie de post procesare si software aferent* | 20
* se puncteaza daca in documentatia de punere in functiune exista dovada detinerii si instalarii echipamentului
9 | Imagistică prin rezonanţă magnetică
| dispozitiv medical, cu câmp magnetic de 1 T | 15
| dispozitiv medical, cu câmp magnetic de 1 T si sub 1.5 T | 30
| dispozitiv medical, cu câmp magnetic de 1.5 T si mai ic de 3 T | 100
| dispozitiv medical, cu câmp magnetic de cel putin 3 T | 150
Dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
| - pentru fiecare tip de antena instalata* se adauga | 20
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a echipamentelor
- aplicatii software* instalate pe RMN
| post-procesare 3D – prelucrarea achizitiilor in 3D | 10
| Tractografie – vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe cerebrale, cuantificarea,deplasarea sau ruperea lor | 10
| Perfuzie – cuantificarea permeabilitatii tumorale in functie de modelul farmacocinetic al substantei de contrast pentru patologia cerebrala si a prostatei: | 10
| Perfuzie fara substanta de contrast – permite vizualizarea neinvaziva a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunzatoare arterelor cerebrale individuale | 10
| Soft cardiac – evaluarea viabilitatii, perfuziei si dinamicii cordului | 10
| Soft de scanare corp in totalitate - scanarea întregului corp într-un timp foarte scurt | 10
| Angiografie de corp in totalitate – permite vizualizrea sistemului vascular a intregului corp de la arcul aortic pana la degetele de la picioare | 10
| Spectroscopie | 10
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiune exista dovada documentata a aplicatiilor instalate pe echipamente
- accesorii
- printer
| digital | 5
| analog | 1
| - Injector automat | 15
| - statie de post procesare si software aferent* (alta decat statia de vizualizare) | 20
* se puncteaza daca in documentatia de detinere si de punere in functiun exista dovada echipamentului
10 | Medicina nucleară (Gamma Camera) | 70
Dupa caz, la punctajul obtinut se adauga:
| cu 1 detector | 5
| cu 2 detectori | 15
| printer digital | 5
| injector automat | 15
| statie de post procesare si software aferent alta decat statia de vizualizare | 20
11 | Osteodensitometrie DXA | 15
12 | Accesorii pentru prelucrarea, transmisia şi stocarea imaginilor
| Cameră obscură umedă manuală | 1
| Developator automat umed | 3
| Developator umed day light | 5
| Cititor de plăci fosforice (CR) | 15
| Developare automata uscata | 10
| Arhivă filme radiografice | 5
| Arhiva CD | 15
| Arhivă de mare capacitate (PACS) | 20
| Digitizer pentru medii transparente (filme) | 5
TOTAL |  | X | X | X | X | X | X |  | 0
Nota 1. Se puncteaza doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contracteaza cu casele de asigurari de sanatate.Aparatele mai vechi de 15 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data reconditionarii pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentandu-se o declaratie do conformitate in acest sens pentru seria respectiva emisa de producator, nu se punctează. Punctajul total pe fiecare aparat se acorda pentru aparatele cu o vechime de pana la 9 ani; pentru aparatele cu o vechime de peste 9 ani dar nu mai mult de 15 ani, punctajul total al fiecarul aparat, pentru fiecare an in plus, se diminueaza cu cate 15%.
Nota 2. Se completeaza doar in dreptul fiecarui tip de aparat detinut. In situatia in care sunt mai multe aparate de acelasi tip se introduc randuri identice cu mentionarea denumirii aparatului si a anului de fabricatie. Nu se elimina nici o rubrica daca nu se detine tipul respectiv de aparat.
Nota 3. Pentru furnizorii de servicii de radiologie si imagistica medicala care participa cu mai multe laboratoare/puncte de lucru, punctajul se acorda pentru fiecare aparat/echipament aflat intr-un laborator/punct de lucru pentru care se incheie contract cu casa de asigurari de sanatate.
RASPUNDEM DE REALITATEA SI EXACTITATEA DATELOR,
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii

## LOGISTICA
FURNIZOR ___________________________
CRITERIUL DE EVALUARE A RESURSELOR |  | Anexa 8b
CRITERIUL DE EVALUARE RESURSE
C. LOGISTICA
Nr.crt. |  | Punctaj obtinut
1 | Distribuţia rezultatelor investigaţiilor la medicul care a recomandat investigaţia:
- reţea de transmisie imagini interne (RIS) 8 puncte;
- transmisie de imagini în perimetrul limitrof şi la distanţa (PACS) 10 puncte;
2 | Software dedicat activităţii de laborator - care să conţină înregistrarea şi evidenţa biletelor de trimitere (serie şi număr bilet, CNP-ul pacientului, codul de parafa si numărul de contract al medicului care a recomandat, tipul şi numărul investigaţiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiză şi arhivarea datelor de laborator, precum şi raportarea activităţii desfăşurate în conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurări de sănătate (se prezintă specificaţiile tehnice ale aplicaţiei, care se verifică la sediul furnizorului): - operaţional cu aparate conectate pentru transmitere de date - 10 puncte;
3 | Website - care să conţină minimum următoarele informaţii:
c1) datele de contact – adresa, telefon, fax, mail, pentru laboratoarle/punctele de lucru din structura, orarul de funcţionare, certificări/acreditări - 2 puncte/punct de lucru.
c2) chestionar de satisfacţie a pacienţilor (cu obligaţia actualizării semestriale a rezultatelor şi afişarea pe site-ul furnizorului) - 5 puncte.
TOTAL |  | 0
Nota 1 | Pentru furnizorii de investigaţii paraclinice de radiologie-imagistică medicală care participă cu mai multe puncte de lucru la contractare cu o casă de asigurări de sănătate, punctajul pentru 1) si 3 c2) se acordă o singură dată pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care optează furnizorul de servicii de laborator.
RASPUNDEM DE REALITATEA SI EXACTITATEA DATELOR,
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură, ştampilă
Data întocmirii