## ANEXA A
A. CRITERIUL DE EVALUAREA A RESURSELOR | [7 empty] | ANEXA A
Nr. Crt. | Criteriul tehnic | Denumire aparat | Seria/ nr. aparat / an fabricatie | Punctaj maxim prevazut in Anexa 19 | Nr.puncte acordate în funcţie de procentul de diminuare |  |  | Nr. puncte acordate cu majorare ptr. performante tehnice |  | punctaj Total realizat
[5 empty] | Procent diminuare | Nr.puncte diminuate | Punctaj realizat | Conf. Anexa 19 | Nr. pct. adaugate
1.HEMATOLOGIE
1.1 | 1.1 Morfologie*) | [6 empty] | 0
| a) analizor pana la 18 parametri inclusiv pentru viteza mai mare de 60 teste/ora se adauga 5 puncte |  |  | 10 |  | 0 | 10 | 0 |  | 10
| b) analizor cu mai mult de 18 parametri ( cu formula leucocitara completa - 5 DEF) - pentru viteza mai mare de 60 de teste/ora se adauga 5 puncte - pentru mai mult de 22 de parametri de adauga 5 puncte - pentru modul laser flowcitometric - se adauga 10 puncte; |  |  | 25 |  | 0 | 25 |  |  | 25
1.2 | Hemostaza
| a- analizor coagulare semiautomat |  |  | 10 |  | 0 | 10 |  |  | 10
| b- analizor coagulare complet automat |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  | 20
1.3 | - imunohematologie - a) manual |  |  | 2 |  | 0 | 2 | 0 |  | 2
| b)echipament semiautomat pentru determinarea Grupelor sangvine RH |  |  | 5 |  | 0 | 5 |  |  | 5
| c)echipament automat pentru determinarea Grupelor sangvine RH |  |  | 10 |  | 0 | 10 |  |  | 10
1.4 | - viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)
Aparat automat de citire VSH:
| a) intre 1 - 10 pozitii |  |  | 5 |  | 0 | 5 |  |  | 5
| b) intre 11-20 pozitii |  |  | 10 |  | 0 | 10 |  |  | 10
| c) peste 21 pozitii |  |  | 15 |  | 0 | 15 |  |  | 15
2. MICROBIOLOGIE
2.1 | bacteriologie
Metoda manuala
| -identificarea germenilor |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
| -efectuarea antibiogramei |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 8
micologie
2.2 | -decelarea prezentei miceliilor si indentificare miceliilor |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 10
| -efectuarea antifungigramei |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 8
2.3 | Analizoare microbiologie (bacteriologie+micologie)
| - analizor automatde microbiologie |  |  | 40 |  | 0 | 40 |  |  | 40
| - analizor automat de însămanțare a mediilor de cultura |  |  | 10 |  | 0 | 10 |  |  | 10
| - analizor automatde microbiologie cu spectometrie de masa MALTDI - Tof, pentru identificarea rapida a germenilor patogeni |  |  | 60 |  | 0 | 60 |  |  | 60
| - analizor semiautomat de microbiologie |  |  | 10 |  | 0 | 10 |  |  | 10
PARAZITOLOGIE
2.4 | ex. parazitologic pe frotiu |  |  | 2 |  |  |  | 0
3.BIOCHIMIE SERICA SI URINARA
Analizoare semiautomate:
3 | a1 analizor semiautomat biochimie |  |  | 10 |  | 0 | 10 |  |  | 10
| a2 analizor de ioni |  |  | 15 |  | 0 | 15 |  |  | 15
Analizoare automate
| a3 - analizor automat biochimie |  |  | 30 |  | 0 | 30 |  |  | 30
a3.1 pentru determinari prin turbidimetrie se adauga 10 puncte
a3.2 pentru modul ioni se adauga 15 puncte
a3.3 pentru viteza aparatului, inclusiv modul ioni se adauga 0,06 puncte/proba/ora
| b.1 analizor semiautomat pentru electroforeza |  |  | 10 |  | 0 | 10 |  |  | 10
| b2 analizor automat pentru electroforeza |  |  | 30 |  | 0 | 30 |  |  | 30
| c1 - analizor semiautomat pentru examen de urina |  |  | 5 |  | 0 | 5 |  |  | 5
| c2 - analizor automat pentru examen de urina |  |  | 20 |  | 0 | 20 |  |  | 20
4. IMUNOLOGIE
| 4.1 Serologie: |  |  | 2
4.2 Metoda ELISA
4 | a1 - sistem semiautomatizat Elisa |  |  | 15 |  | 0 | 15 | 0 |  | 15
| a2 - sistem automatizat Elisa cu : | [6 empty] | 0
| - o microplaca |  |  | 25 |  | 0 | 25 |  |  | 25
-2 microplaci simultan + 5 puncte
-4 microplaci simultan + 10 puncte
-6 microplaci simultan + 15 puncte
4.3 Sisteme speciale
| b1 - sisteme speciale semiautomate |  |  | 25 |  | 0 | 25 |  |  | 25
| b2- sisteme speciale automate Metode de lucru |  |  | 50 |  | 0 | 50 | +0,6 pct/ probe/ora |  | 50
5. CITOLOGIE
5 | Microscop optic cu examinare in lumina polarizata / UV |  |  | 6
| Microscop optic fara examinare in lunina polaroida/UV |  |  | 4 |  |  |  | 0
6 | 6. HISTOPATOLOGIE
| - sistem automat de prelucrarea a probelor (de la proba pana la bloc de parafina) |  |  | 40
| - sistem de colorare automata a lamelor |  |  | 15
| - procesor de tesuturi - histoprocesor automat fara vacum |  |  | 5
| - procesor de tesuturi - histoprocesor automat cu vacum |  |  | 6
| - aparat coloratie automatizata histochimica |  |  | 5
| - aparat coloratie automatizata imunohistochimie |  |  | 7
| - microtom parafina |  |  | 5
| - criotom |  |  | 7
| - termostat pentru parafina |  |  | 1
| - platina sau baie termostatata |  |  | 1
| - balanta analitica |  |  | 1
| - pH-metru |  |  | 1
| - masa absorbanta pentru vapori toxici |  |  | 1
| - baterie colorare manuala hematoxilina - eozina |  |  | 1
| - baterie manuala pentru imunohistochimie |  |  | 1
TOTAL PUNCTAJ REALIZAT ANEXA A
INTOCMIT
Note on I5: corici:

## ANEXA B
B. EVALUARE RESURSE UMANE | [22 empty] | ANEXA B
MEDICI PRIMARI |  |  |  | MEDICI SPECIALISTI |  |  |  |  | CHIMISTI, BIOLOGI | [12 empty] | ASISTENTI MEDICALI DE LABORATOR
NUME MEDIC | Nr. ore lucrate conf. CM | Punctaj acordat la 7 ore | Punctaj realizat | NUME MEDIC | Nr. ore lucrate conf. CM | Punctaj acordat la 7 ore | Punctaj realizat | Total punctaj realizat medici | NUME CHIMIST, BIOLOG | Nr. ore lucrate conf. CM | Punctaj acordat la 7 ore( principali ) | Punctaj realizat | NUME CHIMIST, BIOLOG | Nr. ore lucrate conf. CM | Punctaj acordat la 7 ore ( specialist-) | Punctaj realizat | NUME CHIMIST, BIOLOG | Nr. ore lucrate conf. CM | Punctaj acordat la 7 ore ( simpli) | Punctaj realizat | Total punctaj realizat chimisti, biologi | NUME ASISTENT | Nr. ore lucrate conf. CM | Punctaj acordat la 8 ore ( cu studii superioare) | Punctaj realizat | NUME ASISTENT | Nr. ore lucrate conf. CM | Punctaj acordat la 8 ore ( fara studii superioare) | Punctaj realizat | Total punctaj realizat asistenti medicali de laborator
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  | 40 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 |  |  | 20 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 |  |  | 10 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[25 empty] | Total general puctaj: |  |  |  | 0
INTOCMIT,

## ANEXA C
| C. LOGISTICA |  | ANEXA C
Nr. crt. | Denumire caracteristica | Nr. pct. Acordate conf. anexei 19 | Punctaj total realizat
1 | Transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la medicul care a recomandat analizele, in maxim 24 ore: | Direct medic - 3 p
Internet - 4 p
2 | Software dedicat activitatii de laborator - care sa contina inregistrarea si evidenta biletelor de trimitere, ( serie si nr. bilet de trimitere,CNP-ul pacientului, codul de parafa si nr. de contractal medicului care a recomandat, tipul si nr. investigatiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiza si arhivarea datelor de laborator, precum si raportarea activitatii desfasurate in conformitate cu formularul solicitat de casa de asigurari de sanatate ( se prezinta specificatiile tehnice ale aplicatiei, care se verifica la sediul furnizorului). | operational - instalat si cu aparate conectate pentru transmitere date - 10p
3 | Web site - care sa contina minim urmatoarele informatii: | date de contact - adresa, telefon, fax, mail, pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de functionare, certificari/acreditari 2p/ punct de lucru
si chestionar de satisfactie a pacientilor 5p
4 | Puncte de recoltare externe aflate in alte localitati decat cele resedinta de judet | 10p/ punct extern de recoltare
| Puncte de recoltare mobile | 20p/ punct mobil de recoltare
TOTAL PUNCTAJ REALIZAT ANEXA C |  |  | 0
INTOCMIT,