## CAP TEHNICA
Furnizor ……………………………….
A. CRITERIUL DE EVALUAREA A RESURSELOR | [7 empty] | ANEXA A
Nr. Crt. | Tip aparat | Denumire aparat - an fabricatie | Nr. aparate | Punctaj maxim prevazut in anexa 20 | Nr.puncte acordate în funcţie de procentul de diminuare |  |  | Caracteristici tehnice | Total punctaj
[5 empty] | Procent diminuare | Nr. Puncte diminuate | Punctaj realizat | Conf. Anexa 20
a) | a,1) - radiologie ( scopie) |  |  | 15 |  |  |  | 0
| 2) - radiologie (grafie) |  |  | 25
b) | - post independent de radiografie |  |  | 25
c) | radiografie dentara |  |  | 15 |  |  |  | 0
d) | aparate de radiologie mobile |  |  | 15
| Pentru echipamentele de radiologie, dupa caz, la punctajul obtinut se adauga: | [6 empty] | Tipul de achizitie
- digitalizat ) placi fosforice (15 pct)
- direct digital ( 30 pct)
optiuni:
stepping periferic (5 pct)
cuantificarea stenozelor (5 pct)
optimizarea densitatii( 5 pct)
trendelenburg (3 pct)
afisare colimatori fara radiatie (3 pct)
stand vertical (3 pct)
- 2 Bucky ( 1 pct.)
Total punctaj
e) | mamografie |  |  | 15 |  |  |  | dupa caz:
- partial digital ( 15 pct)
- digital (30 pct)
-dimensiunea campului de expunere ( 1 pct)
- facilitate de stereotaxie ( 10 pct)
Total punctaj
f) | ecografie |  |  | 15 |  |  |  | dupa caz:
mod de lucru al unitatii de baza
M ( 1 pct)
Doppler color ( 2 pct)
Doppler color power sau angio Dopller ( 1 pct)
Doppler pulsat ( 1 pct)
Triplex ( 0,5 pct)
achizitie imagine panoramica ( 1 pct)
achizitie imagine panoramica pe Dpppler color ( 1 pct)
achizitie imagine cu armonici superioare ( 1 pct)
caracteristici tehnice sistem
modalitati de salvare a imaginilor
DICOM sau compatibile PC pentru fiecare optiune se adauga ( 1 pct)
printer alb-negru/color (1 pct)
Total punctaj
g) | computer tomografie | computer tomograf spiral |  | 60 |  |  |  | dupa caz:
numarul de sectiuni concomitente
2-8 sectiuni ( 25 pct)
16-32 sectiuni ( 40 pct)
peste 32 sectiuni ( 70 pct)
timp de achizitie a imaginii
0,5-1 sec. ( 10 pct)
< 0,5 sec ( 20 pct)
aplicatii software instalate pe computerul tomograf
circulatie-64 slice ( 2 pct)
evaluare nodul pulmonar -16 slice ( 2 pct)
perfuzie-64 slice ( 2 pct)
colonoscopie-64 slice (2 pct)
angiografie cu substractie de os-16 slice ( 2 pct)
dental-2 slice ( 2 pct)
sistem pentru justificarea si optimizarea dozelor de iradiere (10 pct)
accesorii
printer- digital ( 5 pct)
printer-analog ( 1 pct)
injector automat ( 15 pct)
statie de post procesare si software aferent ( 20 pct)
Total punctaj
| imagistica prin rezonanta magnetica | imagistica prin rezonanta magnetica |  | 100 |  |  |  | pentru fiecare dispozitiv medical cu camp magnetic de 1T si peste 1T
|  |  |  | 30 |  |  |  | pentru aparatele de rezonanta magnetica cu camp magnetic sub 1T
h) | [7 empty] | dupa caz:
1.-pentru fiecare antena instalata se adauga 20 p
|  | rezonanta magnetica pentru anumite segmente ( san, cap etc.) |  | 30 |  |  |  | 2.-aplicatii software instalate pe RMN
- post procesare 3D: - 10 pct
- tractografie 3D - 10 pct
- perfuzie cu substanta de contrast - 10 pct
- perfuzie fara substanta de contrast - 10 pct
soft cardiac- 10 pct
soft de scanare- 10 pct
angiografie de corp- 10 pct
spectroscopie 10 p
3 -accesorii
Printer-digital ( 5 pct)
printer-analog ( 1 pct)
injector automat ( 15 pct)
statie de post procesare si software aferent ( 20 pct)
Total punctaj
i) | medicina nucleara ( Gamma Camera) |  |  | 70 |  |  |  | dupa caz:
-cu 1 detector ( 5 pct)
-cu 2 detectori ( 15 pct)
Accesorii:
-printer digital (5 pct)
-injectomat automat (15 pct)
-statie de post procesare si software (20 pct)
Total punctaj
j) | osteodensitometrie segmentară |  |  | 15
k) | accesorii pentru prelucrarea, transmisia si stocarea imaginilor | [6 empty] | dupa caz:
- camera obscura umeda manuala ( 1 pct)
- developator automat umed ( 3 pct) sau
- developator umed day-ligh (5 pct) sau
- cititor de placi fosforice ( CR) ( 15 pct) sau
Developare automata uscata ( 10 pct)
arhiva filme radiografice ( 5 pct)
arhiva CD ( 15 pct)
arhiva de mare capacitate (PACS) (20 pct)
digitizer pentru medii transparente ( filme) ( 5 pct)
Total punctaj
Nota: De autenticitatea datelor inscrise in tabel raspunde reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale
Reprezentant legal,
( nume si prenume)
Note on I28: Rusu:

## RESURSE
B. EVALUARE RESURSE UMANE
Profesie | Nr. personal | Nr. ore lucrate comform CM | Punctaj stabilit conf. anexei 20 la norma intreaga | Punctaj acordat | Punctaj total realizat
MEDICI
Specialitate radiologie si imagistica medicala |  |  | 30 | 0 | 0
Medic primar- radiologie si imagistica medicala |  |  | 40 | 0 | 0
Medic specialist medicina nucleara |  |  | 30 | 0 | 0
Medic primar -medicina nucleara |  |  | 40 | 0 | 0
Medic specialist - anestezist |  |  | 30 | 0 | 0
Medic primar-anestezist |  |  | 40 | 0 | 0
Medic specialist medicina de urgenta |  |  | 30 | 0 | 0
Medic primar medicina de urgenta |  |  | 40 | 0 | 0
Medic cu competenta/suprasecializare/atestat de studii complementare eco obtinuta in ultimii 5 ani |  |  | 10 | 0 | 0
Medic cu competenta/suprasecializare/atestat de studii complementare eco obtinuta de mai mult de 5 ani |  |  | 15 | 0 | 0
Medic specialist- explorari functionale |  |  | 15 | 0 | 0
Medic primar- explorari functionale |  |  | 20 | 0 | 0
Medic dentist |  |  | 13 | 0 | 0
Medic dentist specialist |  |  | 15 | 0 | 0
Medic dentist primar |  |  | 20 | 0 | 0
OPERATORI | [5 empty] | 0
Absolvent colegiu imagistica medicala |  |  | 11 | 0 | 0
Bioinginer |  |  | 13 | 0 | 0
Fizician |  |  | 13 | 0 | 0
ASISTENTI MEDICALI | [5 empty] | 0
Radiologie cu studii superioare |  |  | 10 | 0 | 0
Radiologie fara studii superioare |  |  | 8 | 0 | 0
Asistenti generalisti pentru ECO+ATI |  |  | 7 | 0 | 0
PERSONAL AUXILIAR | [5 empty] | 0
Tehnician aparatura medicala |  |  | 9 | 0 | 0 | 0
TOTAL PUNCTAJ REALIZAT ANEXA B | [5 empty] | 0
INTOCMIT

## LOGISTICA
| C. LOGISTICA |  | ANEXA C
Nr. crt. | Denumire caracteristica | Nr. pct. Acordate conf. anexei 20 | Punctaj total realizat
a)- distributia rezultatelor investigatiilor la medicul care a recomandat investigatia
1 | - retea de transmisie imagini interne (RIS) | 8p
2 | - Transmisie de imagini in perimetrul limitrof si la distanta (PACS) | 10p
b) - software dedicat activitatii de laborator care sa contina inregistrarea si evidenta biletelor de trimitere ( serie si numar bilet, CNP-ul /codul unic de asigurare al pacientului, codul de parafa si numarul de contract al medicului care a recomandat, tiptul si numarul investigatiilor recomandate), eliberarea buletinelor de analiza si arhivarea datelor de laborator, precum si raportarea activitatii desfasurate in conformitate cu formatul solicitat de casa se asigurari de sanatate ( se prezinta specificatiile tehnice ale aplicatiei, care se verifica la sediul furnizorului);
1 | - operational cu aparate conectate pentru transmitere de date | 10p
c) Web site - care sa contina minim urmatoarele informatii: |  | adresa, telefon, fax, mail, pentru laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de functionare, certificari/acreditari 2 p
chestionar de satisfactie a pacientilor 5p
TOTAL
INTOCMIT,