## 9.1 aparatura laborator
FURNIZOR…………………. | [12 empty] | ANEXA 9.1
EVALUAREA CAPACITATII RESURSELOR TEHNICE - LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE
la data de ................2023
se vor enumera numai aparatele utilizate de furnizor pentru efectuarea serviciilor medicale ce fac obiectul contractului incheiat cu casa de asigurari
Nr crt | Criteriul de evaluare a resurselor | punctaj norme | denumire aparat | serie si nr aparat | Act detinere |  | certificat garantie | contract service |  |  | Aviz de utilizare pentru aparate second-hand nr/data | anul fabricarii | Vechime aparat | nr teste ora | punctaj furnizor | punctaj cas il
[5 empty] | tip doc | nr/data doc |  | (nr/data) | valabil de la | valabil pana la
1.HEMATOLOGIE
1.1 Morfologie *)
a) | Analizor pana la 18 parametrii inclusiv | 10
| pentru viteza mai mare de 60 teste/ora se adauga 5 pct | 5
b) | Analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formula leucocitara completa - 5 DIF) | 25
| pentru viteza mai mare de 60 teste/ora se adauga 5 pct | 5
| pentru mai mult de 22 parametri se adauga 5 pct | 5
| pentru modul flowcitometric se adauga 10 pct | 10
*) De menţionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de către medicul de laborator cu specializare în hematologie sau cu specializare medicină de laborator pentru care
hematologia a intrat în curricula de pregătire sau de către un biolog, biochimist sau chimist specialişti cu specializare în hematologie.
Se iau în calcul în vederea acordării punctajului, maxim 2 analizoare, dintre cele prevăzute la pct. 1.1.
1.2 Hemostaza
a) | Analizator coagulare semiautomat | 10
b) | Analizor coagulare complet automat | 20
NOTA: Se iau în calcul maxim 2 aparate in vederea acordarii punctajului
1.3 Imunohematologie
a) | manual | 2
b) | echipament semiautomat pentru determinarea Grupelor sangvine RH | 5
c) | echipament automat pentru determinarea Grupelor sangvine RH | 10
Sistemul automat este considerat sistemul care îşi pipetează singur şi în mod automat volumul necesar de lucru atât din proba biologică cât şi din reactiv. În fişele tehnice ale sistemelor speciale trebuie să fie specificat clar că toate etapele de lucru se efectuează automat. În caz contrar sistemul va fi considerat semiautomat.
1.4 Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)
| a) aparat automat de citire VSH intre 1-10 pozitii | 5
| a) aparat automat de citire VSH intre 11-20 pozitii | 10
| a) aparat automat de citire VSH peste 21 pozitii | 15
NOTA: Se iau în calcul maxim 2 aparate in vederea acordarii punctajului
2. MICROBIOLOGIE
2.1 Bacteriologie
| metoda manuala identificarea germenilor | 10
| metoda manuala efectuarea antibiogramei | 8
2.2 Micologie
| metoda manuala decelarea prezentei miceliilor si identificarea miceliilor | 10
| metoda manuala efectuarea antifungigramei | 8
2.3 Analizoare microbiologie(bacteriologie+micologie)
| - analizor automat de microbiologie | 40
| analizor automat de însămânțare a mediilor de cultură | 10
| - analizor automat de microbiologie cu spectometrie de masa MALDI-TOF, pt identificarea rapida a germenilor patogeni | 60
Se considera analizor automat de microbiologie echipamentul care efectueaza atat identificarea bacteriilor sau fungilor cat si antibiograma sau antifungigrama in mod automat.
Densitometrul (nefelometru) destinat masurarii turbiditatii suspensiilor bacteriene cat si galeriile de identificare a bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacteriologie.
| -analizor semiautomat de microbiologie | 10
Se iau în calcul în vederea acordării punctajului maxim 2 aparate
2.4 Parazitologie
| - examen parazitologic pe frotiu | 2
3. BIOCHIMIE SERICA SI URINARA
a) Analizoare pentru biochimie
| - a1 analizor semiautomat | 10
| - a2 analizor de ioni semiautomat | 15
| - a3 - analizor automat biochimie | 30
| a3.1 pt determinari prin turbidimetrie se adauga 10 pct | 10
| a3.2 pt modul ioni se adauga 15 pct | 15
a3.3 pt viteza aparatului se adauag 0.06 puncte/proba/ora
Se pot puncta maxim 4 aparate indiferent de tip(automat sau semiautomat ) dintre cele prevazute la litera a1, a2 si a3
b) Analizoare pentru electroforeza
| b1 analizor semiautomat | 10
| b2 analizor automat | 30
Se iau în calcul în vederea acordării punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat) dintre cele prevazute la litera b.
c.) Analizoare pentru examen de urina
| c1 analizor semiautomat | 5
| c2 analizor automat | 20
Se iau în calcul în vederea acordării punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat) dintre cele prevazute la litera c.
4. IMUNOLOGIE
| 4.1 Serologie | 2
4.2 Metoda Elisa
| a1- sistem semiautomatizat Elisa | 15
a1- sistem automatizat Elisa cu:
| - o microplaca | 25
| -doua microplaci simultan se adauga 5 pct | 5
| - 4 microplaci simultan se adauga 10 pct | 10
| - 6 microplaci simultan se adauga 15 pct | 15
4.3 Sisteme Speciale
| b1 - sisteme speciale semiautomate | 25
| b2 - sisteme speciale automate | 50
În funcţie de capacitatea de lucru a aparatului prevazut la punctul b2), pentru fiecare investigaţie/oră se acordă câte 0,6 puncte. Viteza se ia in calcul o singura dată indiferent
de numarul de metode al aparatului
În cazul analizoarelor de la punctul b2 cu mai multe metode de lucru, pentru fiecare metoda de lucru in plus, se adauga cate 20 puncte.
NOTĂ: Sistemul automat de imunologie este considerat sistemul care isi pipeteaza singur si in mod automat volumul necesar de lucru atat din proba biologica cat si din reactiv.
In fisele tehnice ale sistemelor speciale de imunologie trebuie sa fie specificat clar ca toate etapele de lucru se efectueaza automat. In caz contrar sistemul va fi considerat semiautomat.
Se puncteaza maxim 4 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat si indiferent de metoda de lucru - ELISA sau sistem special).
TOTAL PUNCTE
Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe urmatoarele metode :CLIA , ECLIA, MEIA, EIA, FPIA,REA,CMIA,EMIT,RAST,RIA,IFA,ELFA,TRACE
PRECIZARI :
1. Referitor la resursele tehnice nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfășoară activitate cel puțin un angajat
cu studii superioare de specialitate.
2.Aparatele mai vechi de 12 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o
declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător nu se punctează
3.Punctajul total pentru fiecare aparat se acordă pentru aparatele cu o vechime de până la 8 ani; pentru aparatele mai vechi de 8 ani dar nu mai mult de 12 ani,
calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbișării), punctajul total al fiecărui aparat, pentru fiecare an în plus, se diminuează cu câte 20%.
Răspundem de corectitudinea şi exactitatea datelor
Reprezentant legal
Nume şi prenume, semnătură,
Data întocmirii

## 9.2 ISO producator aparat
FURNIZOR…………………. |  |  |  | anexa 9.2
ISO PRODUCATOR APARAT
nr crt | denumire aparat | serie/ numar aparat | nume producator aparat | ISO producator
ISO PRODUCATOR REACTIVI
nr crt | nume producator reactivi | ISO producator reactivi
ISO PRODUCATOR CONSUMABILE
nr crt | nume producator reactivi | ISO producator reactivi
Furnizorii au obligaţia să prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulării contractului
de furnizare de servicii medicale documente prin care producătorul de aparatură de laborator,
reactivi şi consumabile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO
13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru toate aparatele, reactivii şi consumabilele utilizate pentru serviciile
medicale paraclinice ce fac obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionate |  |  |  | DATA INTOCMIRII
Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată

## 9.3aparatura cito si histo
FURNIZOR…………………. | [8 empty] | ANEXA 9.3
EVALUAREA CAPACITATII RESURSELOR TEHNICE -CITOLOGIE SI HISTOPATOLOGIE
2023
Nr crt | Criteriul de evaluare a resurselor 50% | punctaj norme | denumire | serie/ numar |  | Act detinere |  | contract service | Aviz de utilizare pentru dispozitive medicale "second hand" nr/data | nr teste | Vechime aparat | punctaj furnizor | punctaj cas il
|  |  | aparat | aparat | anul fabricarii | tip doc | nr/data doc | (nr/data) |  | ora
5. CITOLOGIE
| Microscop optic cu examinare în lumină polarizată /UV | 6
| Microscop optic fără examinare în lumină polarizată /UV | 4
6. HISTOPATOLOGIE
| Sistem automat de prelucrare a probelor( de la proba pana la bloc de parafina) | 40
| Sistem de colorare automata a lamelor | 15
| Procesor de țesuturi – histoprocesor automat fără vacum | 5
| Procesor de țesuturi – histoprocesor automat cu vacum | 6
| Aparat colorație automatizată histochimică | 5
| Aparat colorație automatizată imunohistochimie | 7
| microtom parafină | 5
| criotom | 7
| termostat pentru parafină | 1
| platină sau baie termostatată | 1
| balanță analitică | 1
| pH-metru | 1
| masă absorbantă pentru vapori toxici | 1
| baterie colorare manuală hematoxilină-eozină | 1
| baterie manuală pentru imunohistochimie | 1
TOTAL PUNCTE
NOTĂ: referitor la resursele tehnice nu se punctează aparatele pentru care în compartimentele respective nu desfășoară activitate cel puțin un angajat cu studii superioare de specialitate.
Aparatele mai vechi de 12 ani calculaţi de la data fabricării sau de la data recondiţionării (refurbisării) pentru care s-a aplicat un nou marcaj CE, prezentându-se o
declaraţie de conformitate în acest sens pentru seria respectivă emisă de producător nu se punctează
Răspundem de legalitatea, realitatea şi exactitatea datelor sus menţionate | [8 empty] | DATA INTOCMIRII
Reprezentantul legal al furnizorului,
....................................................
semnătură electronică extinsă/calificată