## RESPINSI PARACLINIC
LISTA FURNIZORILOR RESPINSI SERVICII PARACLINICE
Nr. crt. | NR. CONTR | DENUMIRE FURNIZOR | RESPINS | OBSERVATII/PROBLEME
1 | P0027/2016 | SC CENTRUL MEDICAL ROMAR SRL | RESPINS | CRITERIUL EVALUARE- capacitate tehnica: lipsa documente prin care producătorul de aparatură de laborator, reactivi și consumabile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO 13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru analizoarul de electroforeza.
2 | P0157/2016 | SC SIMPTOM SRL | RESPINS | Certificat de atestare fiscala cu datorii, fara dovada platii si detalierea datoriilor;
CRITERIUL EVALUARE- resurse umane: lipsa tabel cu personalul medico-sanitar (conform ANEXA 18B/18C) atât pe suport de hârtie cât si pe suport magnetic (CD); lipsa documentelor solicitate conform opisului pentru personalul medical angajat;
CRITERIUL EVALUARE- capacitate tehnica: lipsa tabel cu aparatele/ echipamentele/ instalaţiile din dotare pe suport magnetic; lipsa documentelor solicitate conform opisului pentru aparatura medicala din dotare, lipsa fise tehnice, lipsa documente prin care producătorul de aparatură de laborator, reactivi și consumabile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO 13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru toate aparatele, reactivii și consumabilele utilizate pentru serviciile medicale paraclinice ce fac obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
CRITERIUL CALITATE- lipsa tabele calitate, lipsa documente solicitate la punctele a) si b), atat pe hartie cat si in format electronic;
lipsesc documentele mentionate in opis de la punctele 6 pana la 12, inclusiv.
3 | P0178/2016 | FUNDATIA RENASTEREA PENTRU EDUCATIE, SANATATE SI CULTURA | RESPINS | lipsa dovada de evaluare a furnizorului de servicii medicale, in termen la data incheierii contractului.
4 | P0213/2016 | SC DISCOVERY CLINIC SRL | RESPINS | CRITERIUL EVALUARE- capacitate tehnica: lipsa documente prin care producătorul de aparatură de laborator, reactivi și consumabile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO 13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru analizorul de electroforeza.
5 | P0265/2016 | SC TOTAL MEDICAL OZON SRL | RESPINS | CRITERIUL EVALUARE- capacitate tehnica: lipsa documente prin care producătorul de aparatură de laborator, reactivi și consumabile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO 13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru analizorul de electroforeza.
6 | P0270/2016 | C.N.M.R.N. "Nicolae Robanescu" | RESPINS | CRITERIUL EVALUARE- capacitate tehnica: lipsa documente prin care producătorul de aparatură de laborator, reactivi și consumabile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO 13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru analizoarele de biochimie, imunologie, hematologie.
7 | P0295/2016 | Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia | RESPINS | CRITERIUL EVALUARE- capacitate tehnica: lipsa documente prin care producătorul de aparatură de laborator, reactivi și consumabile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO 13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru analizoarele de biochimie, hematologie, electroforeza;
CRITERIUL CALITATE: lipsa Certificat SR EN ISO/CEI 15189, însoţit de anexa care cuprinde lista de analize medicale de laborator acreditate (minim 43 de analize), în termen de valabilitate, cu exceptia examinarilor histopatologice si citologice; documentele privind contractele cu organizatorii schemelor de testare a competenţei sunt neconforme.
8 | P/NOU/2017 | Institulul Oncologic " Prof. dr. Al. Trestioreanu" Bucuresti | RESPINS compartiment anatomie patologica | CRITERIUL EVALUARE- capacitate tehnica: lipsa documente prin care producătorul de aparatură de laborator, reactivi și consumabile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO 13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru resursele tehnice ale compartimentului de anatomie patologica.
9 | P/NOU/2017 | SC REN MED LABORATOR SRL | RESPINS | CRITERIUL EVALUARE- capacitate tehnica: lipsa documente prin care producătorul de aparatură de laborator, reactivi și consumabile, certifică respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO 13485 dintr-un an ulterior anului 2003 pentru analizoarele de biochimie si electroforeza;
lipseste dovada contului deschis la trezorerie
CAF-ul nu este lizibil
10 | P/NOU/2017 | SC MED LIFEBLOOD SRL | RESPINS | lipsesc actele necesare in vederea incheierii contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice mentionate in opis-ul afisat pe site-ul casmb.

## INCOMPLET CAF PARACLINIC
LISTA FURNIZORILOR ADMISI/INCOMPLETI PRIN LIPSA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA SERVICII PARACLINICE
Nr. crt | NR. CONTR | DENUMIRE FURNIZOR | ADMIS/INCOMPLET | OBSERVATII/PROBLEME
1 | P0090/2016 | S.C. ALCOS 99 S.R.L. | ADMIS/INCOMPLET | CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA (ARE BON)
2 | P0238/2016 | SC CENTRUL MEDICAL NICOMED SRL | ADMIS/INCOMPLET | CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA (ARE BON)
3 | P0276/2016 | SC BAU M.A.N. CONSTRUCT SRL | ADMIS/INCOMPLET | CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA (ARE BON)
NOTA 1: NEDEPUNEREA DOCUMENTELOR MENTIONATE MAI SUS PANA LA DATA DE 31.03.2017 CONDUCE LA SUSPENDAREA CONTRACTELOR CU DATA DE 01.04.2017